Nr. Sprawy DSU i ZP 252/MS/29/2013r						Końskie 21.10.2013r.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP nr 416782-2013r z datą zamieszczenia 14.10.2013 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dot. Przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy  wyrobów medycznych dla Stacji Dializ; linii krwi, kaniul tętniczych i żylnych, dializatorów, kapsuł, koncentratów do dializ, opatrunków –wg  zadań  1 – 7  (Numer sprawy:  DSUiZP 252/MS/29 /2013).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w odpowiedzi na wnioski,  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi;

- Pytanie do zadania 7: Opatrunki typu „Pushban” ze spongostanem w rozmiarach „L” (25x72mm) oraz „XL” (30x72mm). W związku z tym, że plasterki typu Pushban u osób dializowanych w zdecydowanej większości stosowane są w rozmiarze XL (30x72mm), czy Zamawiajacy dopuści Wykonawcę oferującego tylko plastry w rozmiarze tzn. (30x72mm)?

Odp. Pyt. 1. TAK

- Zadanie 2 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w zadaniu nr 2 poz. 1 dializatorów syntetycznych z błony polisulfonowej sterylizowanych gamma o powierzchni 1,5m2?

Odp. Pyt. 2. NIE

- Zadanie 2 poz. 3. Zwracamy się z prosbą o możliwość zaoferowania i wyceny w zadaniu nr 2 poz. 3 dializatorów syntetycznych z błony polisulfonowej sterylizowanych promieniami gamma o powierzchni 2,0m2?

Odp. Pyt. 3. NIE

- Zadanie nr 7 Proszę o dopuszczenie opatrunków typu „Pushban” ze spongostanem w rozmiarach; „L” – 30x72mm, „XL” – 38x92mm

Odp. Pyt. 4. TAK

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr. Inż. Jerzy Grodzki