DSUiZP 252/MS/17/2018r Końskie 2018.03.27

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 533786-N--2018 z datą zamieszczenia 20.03.2018 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. |

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawę, montaż i uruchomienie myjni narzędziowej**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w dn. 23.03.2018r. wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

1. Czy zamawiający dopuści myjnię o szerokości zewnętrznej 1200mm wymagającej dostępu serwisowego tylko od przodu?

**Odp. Pyt. Nr 1 TAK.**

1. Czy zamawiający dopuści myjnię z drzwiami automatycznie przesuwanymi do góry? Uzasadnienie: rozwiązanie takie przy myjni o gabarytach powyżej 15 tac DIN (wymiar drzwi) pozwala na niższe posadowienie komory i bardziej ergonomiczny załadunek, operatorzy nawet o niskim wzroście nie muszą podnosić tac powyżej osi ramion.

**Odp. Pyt. Nr 2 NIE.**

1. Czy zamawiający dopuści termin realizacji 9 tygodni? Uzasadnienie: urządzenie tego typu produkowane jest na zamówienie i jako wyrób medyczny musi przejść szereg testów w fabryce. Europejscy producenci standardowo są w stanie wyprodukować myjnię w 10-12 tygodni.

**Odp. Pyt. Nr 3 TAK. Zamawiający w art. 1 pkt 1 Istotnych postanowień warunków umowy, - modyfikuje zapis na; ”w nieprzekraczalnych terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.**

DSUiZP

M Strychalski

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki