DSUiZP 252/MS/17/2018r Końskie 2018.03.28

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w BZP nr 533786-N--2018 z datą zamieszczenia 20.03.2018 i na stronie internetowej www.zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego. |

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawę, montaż i uruchomienie myjni narzędziowej**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 ul. Gimnazjalna 41B informuje, że w dn. 27.03.2018r. wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi;

1. Czy Zamawiajacy dopuści myjnię dezynfektor o pojemności 10- tac DIN, ale wyposażoną w system tzw. Szybkiego cyklu mycia i dezynfekcji termicznej pozwalającego na wykonie pełnego cyklu w czasie 35 min?

**Odp. Pyt. 1 NIE.**

1. Czy Zamawiający dopusci urządzenie o pojemności 18 tac DIN?

**Odp. Pyt. 2 TAK.**

DSUiZP

M Strychalski

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki