Wykaz urządzeń i pomieszczeń do monitorowania temperatury i wilgotności

| Lp | Oddział/ Dział | Urządzenie | Pomieszczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZOL | Lodówka Zanussi GF1033A- 9943 |  |  |
| 2. | Urologia | Lodówka Zanussi rok pr. 2005 | Sala endoskopii zabiegowej |  |
| 3. | Chirurgia Naczyń | Lodówka Polar PMAX149 |  |  |
| 4. | Rehabilitacja | Lodówka Zanussi HQY 80AA 0423 R 600 a |  |  |
| 5. | Gastroenterologia | Lodówka BEKO DSA 25020 rok pr. 2011 | Sala endoskopii zabiegowej |  |
| 6. | Pediatria | Lodówka BEKO rok pr. Po.2014 |  |  |
| 7. | O.AiIT | 6 szt. - Lodówek BEKO Typ1 model S60125B/B115B rok pr.2012 |  |  |
| 8. | Chirurgia Ogólna | Lodówka Zanussi CT 235 |  |  |
| 9. | Urazowo - Ortopedyczny | Lodówka Antonio Merloni Spa Via Vittorio Reneto 116 |  |  |
| 10. | Kardiologia | 2 szt.- Lodówki Zanussi rok pr. 2000 | Sala Hemodynamiki |  |
| 11. | Ginekologiczno - Położniczy | Lodówka zanussi rok pr. 2007 model ZRD23JB | Trakt porodowy |  |
| 12. | Neonatologia | Lodówka BEKO DS25CB – rok pr. 2004 Lodówka Liebherr CT 2001 rok pr. 2004 Lodówka Elektrolux CT235 rok pr. 2001 |  |  |
| 13. | Dermatologia | Lodówka Zanussi |  |  |
| 14. | Nefrologii ze st. Dializ | Lodówka ARDO – planowana kasacja Lodówka – witryna - Whirlpool | Sale HD |  |
| 15. | Reumatologia | Lodówka Zanussi 2 szt. - lodówki Gorenje |  |  |
| 16. | Neurologia | Lodówka Amica – chłodziarko – zamrażarka Lodówka Liebherr – chłodziarka z wyświetlaczem Chłodziarko – zamrażarka Indesit – rok pr. 2009 Witryna (chłodziarka z termometrem) rok pr. 2015 |  |  |
| 17. | Diabetologia | Lodówka Amica typ AD220, model AD0800 |  |  |
| 18. | Wewnętrzny | Lodówka Kelon Lodówka Liebherr |  |  |
| 19. | Okulistyka | Lodówka Polar Typ CB 272 W Lodówka Elektrolux Typ CB 2901 C | 2 sale zabiegowe (Operacyjne) |  |
| 20. | SOR | Lodówka Electrolux typ 240-4 s, model ER7448C Lodówka Zanussi Typ 240, model Z¦C 244R Lodówka – witryna – Goreje typ HS 2966 model RV2906 |  |  |
| 21. | BO | Lodówka BEKO Typ 1 model S60125B/B115B | Magazyn materiału sterylnego - 4 pomieszczenia Sala cięć |  |
| 22. | Centralna Sterylizatornia | Lodówka TLES4 KK2 R 600a rok pr. 2008`` | Magazyn materiału sterylnego |  |
| 23. | Przychodnia Specjalistyczna: Poradnia Alergologiczna dla Dzieci Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Dermatologiczna Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych Poradnia Medycyny Pracy Poradnia Gruźlicy i chorób Płuc Poradnia Endoskopii Zabiegowej | Lodówka Zanussi Lodówka Goreje Lodówka Polar Lodówka Zanussi Lodówka Amica Lodówka Mastercool Lodówka Gorenje Lodówka Elekrtolux | Gabinet do wykonywania pirometrii Sala endoskopii zabiegowej |  |
| 24. | Bank Krwi | Chłodnia Bolarus – dwie komory z czujnikami rok pr. 2000 Witryna Polar rok pr. 1999 Witryna Severin rok pr. 2011 Zamrażarka Polar rok pr. 1992 Zamrażarka Elektrolux rok pr. 2015 | Pomieszczenie Banku Krwi |  |

Dane na 04.04.2017 r.