## zadanie nr. 1
zał nr 2 ZADANIE NR. 7 | nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy do Zadania Nr. 1
DSU i ZP 252/MS/23/1/2017r.
Przewidywane 36 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni.
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt/op. | Nazwa handl kod prod. Lub nr. kastal | Cena jedn. Netto | staw. VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną (autoklawy). Wykonana z krepowego papieru z naniesioną warstwą specjalnego kleju gwarantującego dobre przyleganie do suchych powierzchni, szerokość ok. 12 - 19mm. Wyrażna zmiana barwy z jasnej na ciemną (opakowanie krążek 50 mb). | krąż. | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd testowy typu np. HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej (wsadu) dla złożonych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych- wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilkuset cykli sterylizacyjnych, wykonany zgodnie z normą PN-EN 867, w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów, zastosowanie do kontroli sterylizacji w sterylizatorach parowych o poj. 6-9 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną. | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wskażnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną do zastosowania w przyrządzie testowym typu np. HELIX, z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134C - od 5 do 10 min, 121*C - od 15 do 20 min. Wskażniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140:2006, integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienia substancji testowej. Klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście, przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu, przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację, technologia oraz wymiary testu umożliwiające jego przyklejenie do dokumentacji, test nietoksyczny. op/250 wskaźników. | op. | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; …………………. zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; ……………….. zł. Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| Do oferty na zad. nr 1 należy załączyc dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobów |  |  |  | Pieczęć i podpis
| z wymienionymi w zadaniu aktualnymi na dzień otwarcia ofert normami. |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)