## Arkusz1
oznaczenie spr. DSUiZP/252/MT/ 21/2014 ZADANIE NR 1 - zał nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku-strzykawki ,igły,kaniule,rurki dreny,
LP | Asortyment | Producent | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 9000
2 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 800
3 | Strzykawka 20ml dwuczęściowa LUER, A op. 50szt skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, |  | 50szt. | 2000
4 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 8000
5 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 800
6 | Strzykawka 10 ml dwuczęściowa LUER , A op. 100szt skala co 0,5 ml , przezroczysty cylinder, tłok tłok obojętnie w jakim kolorze, |  | 100szt. | 900
7 | Strzykawka 5ml dwuczęściowa LUER, A op. 100szt skala co 0,2ml, , przezroczysty cylinder, tłok w obojętnie w jakim kolorze, |  | 100szt. | 1100
8 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER, A op. 100szt skala co 0,1ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, |  | 100szt. | 620
9 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml Luer, położenie końcówki centralne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,2ml do 5ml i co 0,25ml do 5,5ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. |  | 100szt. | 16
10 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml Luer, położenie końcówki boczne, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,5ml do 22ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok w kolorze zielonym z czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji ważności; pakowane w kartonowe opakowania op. 50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. |  | 50szt. | 25
11 | Strzykawka insulinówka 1ml z dodatkowym uszczelnieniem z wtopioną lub nakładaną igłą 0,4x13 / 40 lub 100i.u./1ml/ |  | 100szt. | 10
12 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem tuberkulinówka 1ml z igłą 0,40-45x12/13mm |  | 100szt. | 80
13 | Strzykawka Żaneta 100 ml.-może posiadać podwójną skalę |  | szt. | 6000
14 | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, wyposażona w bezigłowy port iniekcyjny pozwalajacy na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasująca do złączy luer oraz luer-lock. Dostępna w średnicach: 13mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 400ml/min.; 5 PSI: 500ml/min.) oraz 20mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 340ml/min.; 5 PSI: 420ml/min.) Przeźroczysta obudowa wykonana z polikarbonu, niebieska podzielna, samouszczelniająca się silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowana pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. Objętość wypełnienia 0,06ml. |  | szt. | 200
15 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 26G 0,6x19mm, przepływ 10ml/min. |  | szt. | 2200
16 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 18ml/min. |  | szt. | 1100
17 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min. |  | szt. | 17000
18 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min |  | szt. | 26000
19 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. |  | szt. | 6000
20 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. |  | szt. | 300
21 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min |  | szt. | 100
22 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy zatrzask z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego chroniący przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, aktywowany w momencie usunięcia igły z mandrynu, posiadająca filtr hydrofobowy, standardowy zawór portu bocznego, 3 paski kontrastujące w RTG, wykonana z poliuretanu. Opakowanie typu folia - papier, rozmiar 20G 1,0x32 mm, przepływ 59 ml/min. |  | szt. | 100
23 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy zatrzask z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego chroniący przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, aktywowany w momencie usunięcia igły z mandrynu, posiadająca filtr hydrofobowy, standardowy zawór portu bocznego, 3 paski kontrastujące w RTG, wykonana z poliuretanu. Opakowanie typu folia - papier, rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 42 ml/min. |  | szt. | 100
24 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy zatrzask z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego chroniący przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, aktywowany w momencie usunięcia igły z mandrynu, posiadająca filtr hydrofobowy, standardowy zawór portu bocznego, 3 paski kontrastujące w RTG, wykonana z poliuretanu. Opakowanie typu folia - papier, rozmiar 18G 1,3x45mm, przepływ 96 ml/min. |  | szt. | 100
25 | Koreczki zapasowe do kaniul sterylne z trzpieniem poniżej jego krawędzi |  | szt. | 33000
26 | Kaniula do wlewów dożylnych posiadająca boczny otwór w igle umożliwiający szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Wykonana z teflonu, posiadająca samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy, paski kontrastujące w Rtg. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu tyvec , rozmiar 20G 1,1 x 32mm przepływ 65ml/min |  | szt. | 650
27 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa przeźroczysta z polikarbonu, objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 6500
28 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa czerwona z polikarbonu, objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 110
29 | Bezigłowy przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w bezigłowy, przeźroczysty port z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, bez elementów metalowych, pozwalajacy na wielokrotne użycie z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasujący do złączy luer oraz luer-lock. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. |  | szt. | 100
30 | Nakłuwacz 1,8 mm, posiadający barwny kod głębokości wkłucia (op. 200 szt.) |  | 200szt. | 220
31 | Mandryn do kaniul 22G luer-lock |  | szt. | 600
32 | Mandryn do kaniul 20G luer-lock |  | szt. | 200
33 | Mandryn do kaniul 18G luer-lock |  | szt. | 200
34 | Igły iniekcyjne 0,45x12 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 24
35 | Igły iniekcyjne 0,5x25 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 350
36 | Igły iniekcyjne 0,6x30 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 50
37 | Igły iniekcyjne 0,7x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 100
38 | Igły iniekcyjne 0,8x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 750
39 | Igły iniekcyjne 0,9x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 250
40 | Igły iniekcyjne 1,1x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 250
41 | Igły iniekcyjne 1,2x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 1400
42 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G23 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12
43 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G22 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12
44 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G21 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12
45 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G20 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12
46 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 0,7x 90 mm |  | szt. | 100
47 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 1,1x 90 mm |  | szt. | 100
48 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 30mm - op. a 100 szt. |  | szt. | 10
49 | Kranik trójdrożny – jałowy |  | szt. | 6500
50 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 2,5 do 4,0 (bez mankietu) |  | szt. | 10
51 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 4,5 do 9,0 (z mankietem) |  | szt. | 1800
52 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (bez mankietu) rozmiary - od - 2,5 do - 4,0 |  | szt. | 40
53 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (z mankietem) rozmiary - od - 5,5 do - 9,0 |  | szt. | 120
54 | Rurki tracheotomijne rozmiary - od 6,0 do 9,0 (z balonem) |  | szt. | 100
55 | Rurki ustno gardłowe z kolorowym kodem roz.- 0; 1; 2; 3; 4; 5 |  | szt. | 600
56 | Dren Kehra T lateksowy, jałowy 500x160 - rozm. od Ch12 do Ch 24 |  | szt. | 50
57 | Dren do dróg żółciowych T-kehr 100% silikon z łącznikiem i workiem 800 ml, pakowane w komplecie. Zestaw sterylny, CH/FG 14 do CH/FG18 |  | szt. | 100
58 | Dren Kehra T 100% silikonowy, jałowy 450x180 - rozm. od Ch14 do Ch 22 |  | szt. | 60
|  |  |  | razem: |  | x
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
W pozycjach pakowanych (a 100 szt.) i (a 200 szt). można zaoferować opakowania mniejsze od żądanych po przeliczeniu podanej ilości szt. na oferowane wielkości opakowań,
oraz należy odpowiednio zmienić formularz cenowy
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)