## zadanie nr 2
zał nr 2 ZADANIE NR. 7 | nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy do Zadania Nr. 2
DSU i ZP 252/MS/23/2/2017r.
Przewidywane 36 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni.
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt/op. | Nazwa handl. Kod prod. lub nr katal. | Cena jedn. Netto | staw VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Taśma kontrolna do sterylizacji 100% tlenkiem etylenu · Wykonana z krepowanego papieru z naniesioną warstwą specjalnego kleju gwarantującego dobre przyleganie do suchych powierzchni, szerokość ok. 12 - 19 mm. Wyraźna zmiana barwy po sterylizacji. (opak. krążek 50 mb) | op. | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wieloparametrowy (paskowy) wskaźnik do sterylizacji tlenkiem etylenu. Zgodny z normami ISO 11 140 (kl. IV) i EN 867 –1 (kl. D). Nietoksyczny.Do kontroli 100% tlenkiem etylenu.· Klasa testu i sposób przebarwienia umieszczone na teście. Ekonomiczny – test podłużny z możliwością podziału paska na dwa. (opak. 250 pasków). | op. | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Pakiet testowy jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick własciwości; wskaznikowy wykonany w technologii klasy 2, zgodny z normą PN EN ISO arkusz 15882. Zawierajacy nietoksyczne arkusze testowe i komplet serwet. Przeznaczony do sterylizatora kl. B parą wodna ze wstępną próżnią 134 C - 3,5min op. = 50 szt. | szt. | 2160
4 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną, z możliwościa zastosowania w zakresie parametrów: 134*C - od 5 do 10 min, 121*C 15 - 20 min. Wskaźnik klasy V wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006. Integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskażnikowej w polu testowych. Technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji, nietoksyczny, bez zawartości metali ciężkich. (op - 250 szt). | op. | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Test wykrywajacy pozostałości białka na mytych i/lub dezynfekowanych narządziach chirurgicznych, wyrobach medycznych i innych powierzchniach zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1. Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55*C na podstawie zmiany zabarwienia. Wynik w ciagu 10--15 min. | szt. | 450
6 | Naboje Steri-Gas (oryginał) 100% tlenek etylenu zawartość 100g czystego EO do sterylizatora gazowego STERI-VAC 5XL firmy 3M | szt. | 1080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; …………… zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; ….. zł. Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| Do oferty na zad. nr 2 należy załaczyć dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobów |  |  |  | Pieczęć i podpis
| z wymienionymi w zadaniu aktualnymi na dzień otwarcia ofert normami. |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)