## zadanir nr 3
zał nr 2 ZADANIE NR. 8 | nr 2 do SIWZ | Formularz Cenowy do Zadania nr 3.
DSU i ZP 252/MS/23/3/2017r.
Przewidywane 36 miesięczne zapotrzebowaniena mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni.
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt/op. | Nazwa handl. Kod prod. Lub nr katal | Cena jedn. Netto | staw VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wskaźnik kontroli procesu dezynfekcji termicznej, parametry dezynfekcji 93*C przez 10 min i parametry dezynfekcji 90*C przez 5 min, sposób przebarwiennia umieszczony na wskaźniku (op. 100 szt). | op. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Testy do monitorowania procesu mycia z możliwością zastosowania w programie termicznym oraz programie termiczno-chemicznym w myjni dezynfektor, testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883. Test zawiera substancję testową odpowiadajacą zanieczyszczeniom organicznym. (op. 100 szt. zest.). | op. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Etykiety do metkownicy - samoprzylepne, umożliwiajace wykorzystanie 5 pól do zapisywania wymiary 29 x 28mm (op. Krążek - 500szt). | op. | 120
4 | Emulacyjny wskaźnik bez kleju do sterylizacji para wodną, zgodny z normami ISO 11140 - 1 (kl.VI). Klasa testu i sposób przebarwiania oraz parametry umieszczone na teście, nitoksyczny, przeznaczony do parametrów 134*C - 7min i 121*C - 20min. (opakowanie 250szt). | op. | 90
5 | Emulacyjny wskaźnik do sterylizacji parą wodną (bez kleju) o właściwościach j. wyżej. Parametry 134*C - 5,3 min i 121*C - 15 min (op. - 250szt). | op. | 3
6 | Test poprawnej pracy zgrzewarki (do kontroli jakości zgrzewu:, z możliwością zastosowania do zgrzewarek rotacyjnych i szczękowych, prawidłowy wynik po uzyskaniu integracji krytycznych parametrów tj; nacisk, temperatura, czas. Wynik jednoznaczny łatwy do odczytu, wyniki po testowaniu trwałe, umożliwiające archiwizację. Technologia oraz wymiary testu umożliwiajace jego przyklejenie do dokumentacji, nietoksyczny, posiadajacy przejrzystą instrukcję odnośnie interpretacji wyników. | szt. | 2250
7 | Taśma samoprzylepna bez indykatora o wysokiej przylepności wytrzymała na warunki sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu; op. krążek dł. 50mb, szer ok.. 19mm | szt. | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; …. zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; …. zł. Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze. W przypadku przygotowania oferty równowazbnej do poz. nr 3 Wykonawca ma dostarczyc nieodpłatnie metkownicę na czas realizacji umowy.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Do oferty na zadanie nr 3 należy załączyc dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobów
z wymienionymi w zadaniu aktualnymi na dzień otwarcia normami normami.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)