## Arkusz1
| Oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/1/2020 ZAŁ NR 2 | ZADANIE NR 5
FORMULARZ CENOWY - zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy ogólnoszpitalny, tz. Bezpieczny
LP | Asortyment | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dożylna bez portu górnego wykonana z poliuretanu ze skrzydełkami w kolorze identyfikującym rozmiar 0,7x19 24G, 0,9x25 22G. Minimum 4 paski RTG wtopione w strukturę poliuretanu(nie nanoszone na powierzchni).nazwa materiału na opakowaniu jednostkowym, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamujacym wypływ krwi, przepuszczalna dla powietrza zgodnie z PN 10555-5. Metalowy zatrzask zabezpieczajacy przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły.System pasywny nie wymaga aktywacji przez uzytkownika. |  | szt | 1400 |  |  | 0
2 | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, bez portu, z zaworem odcinającym wypływ krwi w rozmiarach: 24G 19x07 przepływ 22ml/min, 22G 25x09 przepływ 35ml/min, 20G 25x1,1 przepływ 65ml/min, 20G 32x1,1 przepływ 60ml/min, 18G 32x1,3 przepływ 105ml/min, 18G 45x1,3 przepływ 100ml/min Skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar, dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia.Przezierna komora wypływu długości min. 2cm.Zastawka jednokierunkowa uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (brak konieczności stosowania stazy uciskowej).Przegroda multidiseptu.Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczajacy przed zakłuciem.Kaniula wyposażona w minimum 4 paski RTG wtopione bezpośrednia w strukturę poliuretanu. |  | szt | 6000 |  |  | 0
3 | Korek typu Luer-Lock do kaniul dożylnych z wewnętrznym trzpieniem nie wystającym poza jego zewnętrzną krawędź. |  | szt | 1000 |  |  | 0
4 | Koreczek Kombi; Luer-Lock męski-żeński, kolor czerwony |  | szt | 1000 |  |  | 0
5 | Zastawka dostępu bezigłowego- pojedyncza o ergonomicznym kształcie o dł. 33mm, zapewniającym pewnu uchwyt w palcach i chroniacym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierna silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu( droga przepływu jie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną droga pomiędzy obudową a membraną).Pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min.216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunki zastawki po odłączeniu strzykawkilub lini infuzyjnej. Wyrzut pozytywny 0,03ml.Pakowana pojedynczo.sterylna. |  | szt | 400 |  |  | 0
6 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi z przedłużeniem Y o śr. wew. 1,3mm i dł. 18cm. Ma każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Objętość wypełnienia 0.9ml. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie , długość min. 32mm zapewniajacy pewny chwyt w palcach i chroniacy przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierna silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu( droga przepływu jie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną droga pomiędzy obudową a membraną).Pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min.216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunki zastawki po odłączeniu strzykawkilub lini infuzyjnej. Wyrzut pozytywny 0,03ml.Pakowany pojedynczo.Sterylny.Połączenia Luer Lock i Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki.Nie zawiera lateksu,DEHP, i PCV .Na końcu drenu zamontowany łącznik luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. |  | szt | 300 |  |  | 0
7 | Strzykawka 3 częściowa 10ml z zawartością 10ml roztworu 0,9% naCl, sterylna z korkiem Luer Lock z wewnętrzna gąbką nasączoną 70% IPA. Koreczek w opakowaniu gwarantujacym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych.Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego 7 dni. | 300 | szt | 1000 |  |  | 0
8 | Aparat do szybkiego przygotowywania kroplówki i bezpiecznej infuzji, przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się, elastyczna dolna część komorykroplowej w celu łatwego ustawienia płynu, 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce na podwieszenie drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania ,zawór BCV zapobiegajacy cofaniu się krwi, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem sie powietrza do drenu po opróżnieniu butelki.Wymaga sie aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowywania i podaży leków stanowia zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 1000 | szt | 1000 |  |  | 0
9 | Aparat do przetaczania krwi, zestaw bez odpowietrznika z filtrem 200um.Specjalna konstrukcja kolca komory kroplowej do wprowadzania do worków, zapobiegajaca dziurawieniu worka opróżniając go do końca.komora kroplowa:górna vczęść wykonana z bardzo przeźroczystego materiały, rozszerzony niezależny kroplomierz,elastyczna długa dolna część komory kroplowej umożliwia szybkie i łatwe ustawienie poziomu krwi w komorze. Zacisk rolkowy za specjalnym zabezpieczeniem na kolec po użyciu zestawu.Zakończenie drenu Luer.Powierzchnia filtra 10cm2.Długość drenu 150cm. |  | szt | 2000 |  |  | 0
10 | Aparat do szybkiego przygotowywania kroplówki i bezpiecznej infuzji, przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się, elastyczna dolna część komorykroplowej w celu łatwego ustawienia płynu, 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce na podwieszenie drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania.Wymaga sie aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowywania i podaży leków stanowia zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | szt | 200 |  |  | 0
11 | Dren przeźroczysty,przezierny do przygotowywanie leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym?kompatybilny z drenami do pomp Infusomat Space.Bez zawartości PCV i DEHP.Dren wykonany w całości z poliuretanu.Możliwość dodania cytostatyku poprzez zitegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczona zielonym korkiem Luer Lock z uchwytem motylkowym wykonany z TRITANU, ułatwiającym odkręcenia koreczka i podłączenie strzykawki.Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć.Koniec drenu zabezpieczony filtrm hydrofobowym 0,8um zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięciu powietrza z drenu. Wy[osażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym.System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.Wymaga sie aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowywania i podaży leków stanowia zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | szt | 100 |  |  | 0
12 | Aparat do infuzji z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przeźroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przeźroczystego materiału wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce na podwieszenie drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania.filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem sie powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem, pozbawiany ftalany DEHP, zamykany odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny,zastawka bezigłowa na drenie powyżej komory kroplowej do podłączenia krótkiego drenu do przygotowanie cytostatyku,zabezpieczony w system bezpieczeństwa połączenia klik, dren o długości 180cm.Wymaga sie aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowywania i podaży leków stanowia zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | szt | 100 |  |  | 0
13 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej,kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadającym 15um filtr płynu,stały przepływ kroplowy,regulacja niezależna od drenu,zakres regulacji od 0-250ml,zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji,skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką,końcówka lock,z zastawką bezigłową na drenie do dodatkowych wstrzyknięć,długość drenu 150-210cm. |  | szt | 400 |  |  | 0
14 | Osłona flakonu/worka o poj.100ml-250ml, 12x21cm, ochrona leku światłoczułego-cytostatycznego, w kolorze np.. Zielonym ( za wyjątkiem czarnego) |  | szt | 500 |  |  | 0
15 | Osłona flakonu/worka o poj.500ml-1000ml, 20x30cm, ochrona leku światłoczułego-cytostatycznego, w kolorze np.. Zielonym ( za wyjątkiem czarnego) |  | szt | 200 |  |  | 0
16 | Osłona flakonu/worka o poj.3000ml, 30x50cm, ochrona leku światłoczułego-cytostatycznego, w kolorze np.. Zielonym ( za wyjątkiem czarnego) |  | szt | 100 |  |  | 0
17 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych ogólnego stosowania, ostry kolec osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczajacą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania, filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45um, port posiadający końcówkę luer lock ,samodomykającu się korek portu (zielony), posiadajacy zastawkę zabezpieczajaca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki |  | szt | 200 |  |  | 0
18 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków, ostry kolec standard osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczajacą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania, filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni, filtr zatrzymujący aerozole 0,2um, port bezigłowy posiadający końcówkę luer lock, obudowa zastawki w kolorze czerwonym,posiadający zastawkę zabezpieczajacą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.Wymaga sie aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowywania i podaży leków stanowia zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | szt | 100 |  |  | 0
19 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifemłyżeczkowym, długość dreny 190 +/- 10mm przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający mnimalizację ryzyka zakłucia, mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamknieto komórkowej.elastyczne i ergonomiczne skrzydełka. Przeźroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia.Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia.Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi.Rozmiar igły 19,2022G długość 15,20,25,32mm. |  | szt | 100 |  |  | 0
20 | Zestaw infuzyjny do podskórnej infuzji leków. Zaprojektowane do podskórnego podawania leków i przebadane pod kątem zgodności we wskazanych terapiach. Wbudowany przylepiec zabezpiecza miejsce wkłucia, wytrzymały dren o niskiej utracie leku w drenie, przeźroczyste okienko do kontroli miejsca wkłucia. Możliwość odłączenia drenu od portu, kąt wkłucia od 20 do 45 stopni, końcówka luer-lock pasuje do większości pomp i strzykawek. Dołączony do portu przylepiec mocujący. Kaniula miękka, czas stosowania 72 godzinyn rozmiar igły G27, długość igły/kaniuli 13 i 17mm,długość drenu 30,60mm,wypełnienie drenu 30cm-0,05ml, 60cm-0,10ml. |  | szt | 220 |  |  | 0
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)