## zadanie nr. 4
zał nr 2 ZADANIE NR. 8 | nr 2 do SIWZ | Formularz Cenowy do Zadania nr 6.
DSU i ZP 252/MS/34/6/2014r.
Przewidywane 36 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zuzywalne w centralnej sterylizatorni
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość op. | Wpisac parametr techn np. do 1 godz. lub powyzej 1 godz. | Nazwa handl kod prod. Lub nr katal | Cena jedn. Netto | staw VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników fiolkowych biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie od 1 do 3 godzin. Wskaźniki inkubowane w komorach, wynik inkubacji widoczny za pomocą znaku + lub - oraz sygnału dzwiekowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Gwarancja na autoczytnik 36 miesięcy. | szt | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Fiolkowy wskażnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną w tem. 134*C o odczycie od 1 do 3 godz. Zgodny z normami ISO 11138 EN 866-8, zawierajacy spory bakterii - geobacillus stearothermophilus temperatura inkubacji 57*C + - 2*C. | op. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; …. zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; .. zł.
Przy sporzadzaniu Formularza Cenowego należy podac wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzajace zaoferowane parametry techniczne tzw. Odczyt do 1 godz lub powyzej 1 godz.
| Do oferty na zad. nr 6 poz. 2 należy załaczyć dokumenty potwierdzajace |  |  | zgodność wyrobu z wym. w zadaniu normami.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)