## Arkusz1
oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/9/2018 ZADANIE NR 1 - zał nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku-strzykawki ,igły,kaniule,rurki dreny,
LP | Asortyment | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 9000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka 20ml dwuczęściowa LUER, (op.a 80 szt) skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 80szt. | 1300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 10600 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawka 10 ml dwuczęściowa LUER , ( op. a 100szt) skala co 0,5 ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 860 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Strzykawka 5ml dwuczęściowa LUER, (op.a 100szt.) skala co 0,2ml, , przezroczysty cylinder, tłok w obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 1100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER, (op. a 100szt.) skala co 0,1ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 690 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 50szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Strzykawka insulinówka 1ml z dodatkowym uszczelnieniem z wtopioną lub nakładaną igłą 0,4x13 / 40 lub 100i.u./1ml/ |  | 100szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem tuberkulinówka 1ml z wtopioną lub nakładaną igłą 0,40-45x12/13mm |  | 100szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Strzykawka Żaneta 100 ml.-może posiadać podwójną skalę, sterylna |  | szt. | 5960 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, wyposażona w bezigłowy port iniekcyjny pozwalajacy na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasująca do złączy luer oraz luer-lock. Dostępna w średnicach: 13mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 400ml/min.; 5 PSI: 500ml/min.) oraz 20mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 340ml/min.; 5 PSI: 420ml/min.) Przeźroczysta obudowa wykonana z polikarbonu, niebieska podzielna, samouszczelniająca się silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowana pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. Objętość wypełnienia 0,06ml. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie typu Tyvec, rozmiar 26G 0,6x19mm, przepływ 10ml/min. |  | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie typu Tyvec, rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 18ml/min. |  | szt. | 1400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie typu Tyvec, rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min. |  | szt. | 17000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie typu Tyvec, rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min. |  | szt. | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie typu Tyvec, rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. |  | szt. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie typu Tyvec, rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie typu Tyvec, rozmiar 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR), rozmiar 20G 1,0x32 mm, przepływ 64 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR), rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 38 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
26 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR),dostępna w rozmiarach 18G 1,2x45mm, przepływ 100 ml/min oraz 18G 1,2x32mm, przepływ 110 ml/min do wyboru zamawiającego. Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
27 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony poniżej krawędzi korka. |  | szt. | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
28 | Kaniula dotętnicza bezpieczna z regulatorem przepływu, wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca filtr hydrofobowy, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, posiadająca paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Pakowana pojedynczo w opakowanie typu tyvec. Sterylna, sterylizowana radiacyjnie. Rozmiar: 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min. oraz 22G 0,9x45 mm, przepływ 27 ml/min. |  | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
29 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa z polikarbonu przeźroczysta, objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 5100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
30 | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, pasujący do złączy luer i luer-lock, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych, obudowa z polikarbonu w kolorze czerwonym, objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
31 | Bezigłowy przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w bezigłowy, przeźroczysty port z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, bez elementów metalowych, pozwalajacy na wielokrotne użycie z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasujący do złączy luer oraz luer-lock. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. |  | szt. | 750 |  | 8% | 0 | 0 | 0
32 | Nakłuwacz automatyczny, bezpieczny do nakłuwania palca z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia 1,8 mm, z igłą 21 G, obudowa w kształcie litery "T" (a’ 200 sztuk) |  | 200szt. | 540 |  | 8% | 0 | 0 | 0
33 | Mandryn do kaniul 22G luer-lock, sterylny |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
34 | Mandryn do kaniul 20G luer-lock, sterylny |  | szt. | 900 |  | 8% | 0 | 0 | 0
35 | Mandryn do kaniul 18G luer-lock, sterylny |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
36 | Igły iniekcyjne 0,45x12 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
37 | Igły iniekcyjne 0,5x25 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
38 | Igły iniekcyjne 0,6x30 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
39 | Igły iniekcyjne 0,7x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
40 | Igły iniekcyjne 0,8x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
41 | Igły iniekcyjne 0,9x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0
42 | Igły iniekcyjne 1,1x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
43 | Igły iniekcyjne 1,2x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 1650 |  | 8% | 0 | 0 | 0
44 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G23 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
45 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G22 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
46 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G21 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
47 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G20 (a 50 szt.) |  | 50szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
48 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 0,7x 90 mm, sterylna |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
49 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 1,1x 90 mm, sterylna |  | szt. | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0
50 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 30mm - op. a 100 szt. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
51 | Kranik trójdrożny – jałowy |  | szt. | 6500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
52 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 2,5 do 4,0 (bez mankietu), sterylne |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
53 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 4,5 do 9,0 (z mankietem), sterylne |  | szt. | 1880 |  | 8% | 0 | 0 | 0
54 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (bez mankietu) rozmiary - od - 2,5 do - 4,0, sterylne |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
55 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (z mankietem) rozmiary - od - 5,5 do - 9,0, sterylne |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
56 | Rurki tracheotomijne rozmiary - od 6,0 do 9,0 (z balonem), sterylne |  | szt. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0
57 | Rurki ustno gardłowe z kolorowym kodem roz.- 0; 1; 2; 3; 4; 5, sterylne |  | szt. | 560 |  | 8% | 0 | 0 | 0
58 | Bezigłowy port iniekcyjny typu T z przedłużaczem, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa, samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 11,5cm, z przesuwnym zaciskiem na drenie. Pasujący do złączy luer i luer-lock, z obrotowym łącznikiem luer -lock zabezpieczonym aplikatorem umożliwiającym wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock żeńskie zabezpieczony korkiem luer-lock. Średnica drenu 1,2x2,5 mm(przepływ 76 ml/min). Pakowany pojedyńczo, sterylny. Opakowanie folia/papier. |  | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
59 | Dren do drenażu dróg żółciowych T-Kehr z workiem zbiorczym. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450x180mm. Miękkie i atraumatyczne zakończenie drenu. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Rozmiary: CH12, 14, 16, 18 20, 22, 24. Zestaw pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
60 | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450x180mm, ramię poprzeczne perforowane na całej długości. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące, dren zakończony łącznikiem large lock, rozmiary: CH12, 14, 16, 18 20, 22, 24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. |  | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0
61 | Igła do penów do insuliny 0,30 x 8mm, sterylna |  | szt. | 6500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
62 | Silikonowa sonda Sengstaken – Blakemore, 4-światłowa, z prowadnicą, wyposażona w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe. Rozmiary: 16F - średnica zewnętrzna / długość 5,3/850mm 18F - średnica zewnętrzna / długość 6,0/850mm 20F - średnica zewnętrzna / długość 6,7/850mm |  | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
63 | Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Dostępne o szerokości drenu 17mm oraz 13mm. W proksymalnej części drenu mim. 6, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Dostępne długość drenu 350mm oraz 500mm, w wersji z 1 oraz 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. Sterylny, pakowany podwójnie - zenętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
64 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z teflonu (FEP). Dodatkowy otwór w igle umożliwia szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę z przodu obudowy przed skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar: 24G 0,7x19 mm, przepływ 22 ml/min. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
W pozycjach pakowanych (a 50 szt.), (a 80 szt.), (a 100 szt.) i (a 200 szt). można zaoferować opakowania mniejsze od żądanych po przeliczeniu podanej ilości szt. opakowań
na oferowane wielkości opakowań oraz należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## Arkusz2
oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/9/2018 ZADANIE NR 1 - zał nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku-strzykawki ,igły,kaniule,rurki dreny,
LP | Asortyment | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 9000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Strzykawka 20ml dwuczęściowa LUER, (op.a 80 szt) skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 80szt. | 1300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3
4 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 10600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 4
5 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 5
6 | Strzykawka 10 ml dwuczęściowa LUER , ( op. a 100szt) skala co 0,5 ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 860 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 6
7 | Strzykawka 5ml dwuczęściowa LUER, (op.a 100szt.) skala co 0,2ml, , przezroczysty cylinder, tłok w obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 1100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 7
8 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER, (op. a 100szt.) skala co 0,1ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 690 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 8
9 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 9
10 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 10
11 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 11
12 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 50szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 12
13 | Strzykawka insulinówka 1ml z dodatkowym uszczelnieniem z wtopioną lub nakładaną igłą 0,4x13 / 40 lub 100i.u./1ml/ |  | 100szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 13
14 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem tuberkulinówka 1ml z wtopioną lub nakładaną igłą 0,40-45x12/13mm |  | 100szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 14
15 | Strzykawka Żaneta 100 ml.-może posiadać podwójną skalę, sterylna |  | szt. | 5960 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 15
16 | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, wyposażona w bezigłowy port iniekcyjny pozwalajacy na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasująca do złączy luer oraz luer-lock. Dostępna w średnicach: 13mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 400ml/min.; 5 PSI: 500ml/min.) oraz 20mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 340ml/min.; 5 PSI: 420ml/min.) Przeźroczysta obudowa wykonana z polikarbonu, niebieska podzielna, samouszczelniająca się silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowana pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. Objętość wypełnienia 0,06ml. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 16
17 | Bezigłowy przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w bezigłowy, przeźroczysty port z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, bez elementów metalowych, pozwalajacy na wielokrotne użycie z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasujący do złączy luer oraz luer-lock. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. |  | szt. | 750 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 31
18 | Nakłuwacz automatyczny, bezpieczny do nakłuwania palca z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia 1,8 mm, z igłą 21 G, obudowa w kształcie litery "T" (a’ 200 sztuk) |  | 200szt. | 540 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 32
19 | Igły iniekcyjne 0,45x12 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 36
20 | Igły iniekcyjne 0,5x25 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 37
21 | Igły iniekcyjne 0,6x30 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 38
22 | Igły iniekcyjne 0,7x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 39
23 | Igły iniekcyjne 0,8x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 40
24 | Igły iniekcyjne 0,9x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 41
25 | Igły iniekcyjne 1,1x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 42
26 | Igły iniekcyjne 1,2x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 1650 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 43
27 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 0,7x 90 mm, sterylna |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 48
28 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 1,1x 90 mm, sterylna |  | szt. | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 49
29 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 2,5 do 4,0 (bez mankietu), sterylne |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 52
30 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 4,5 do 9,0 (z mankietem), sterylne |  | szt. | 1880 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 53
31 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (bez mankietu) rozmiary - od - 2,5 do - 4,0, sterylne |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 54
32 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (z mankietem) rozmiary - od - 5,5 do - 9,0, sterylne |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 55
33 | Rurki tracheotomijne rozmiary - od 6,0 do 9,0 (z balonem), sterylne |  | szt. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 56
34 | Rurki ustno gardłowe z kolorowym kodem roz.- 0; 1; 2; 3; 4; 5, sterylne |  | szt. | 560 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 57
35 | Bezigłowy port iniekcyjny typu T z przedłużaczem, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa, samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 11,5cm, z przesuwnym zaciskiem na drenie. Pasujący do złączy luer i luer-lock, z obrotowym łącznikiem luer -lock zabezpieczonym aplikatorem umożliwiającym wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock żeńskie zabezpieczony korkiem luer-lock. Średnica drenu 1,2x2,5 mm(przepływ 76 ml/min). Pakowany pojedyńczo, sterylny. Opakowanie folia/papier. |  | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 58
36 | Dren do drenażu dróg żółciowych T-Kehr z workiem zbiorczym. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450x180mm. Miękkie i atraumatyczne zakończenie drenu. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Rozmiary: CH12, 14, 16, 18 20, 22, 24. Zestaw pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 59
37 | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450x180mm, ramię poprzeczne perforowane na całej długości. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące, dren zakończony łącznikiem large lock, rozmiary: CH12, 14, 16, 18 20, 22, 24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. |  | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 60
38 | Igła do penów do insuliny 0,30 x 8mm, sterylna |  | szt. | 6500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 61
39 | Silikonowa sonda Sengstaken – Blakemore, 4-światłowa, z prowadnicą, wyposażona w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe. Rozmiary: 16F - średnica zewnętrzna / długość 5,3/850mm 18F - średnica zewnętrzna / długość 6,0/850mm 20F - średnica zewnętrzna / długość 6,7/850mm |  | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 62
40 | Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Dostępne o szerokości drenu 17mm oraz 13mm. W proksymalnej części drenu mim. 6, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Dostępne długość drenu 350mm oraz 500mm, w wersji z 1 oraz 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. Sterylny, pakowany podwójnie - zenętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 63
41 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z teflonu (FEP). Dodatkowy otwór w igle umożliwia szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę z przodu obudowy przed skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar: 24G 0,7x19 mm, przepływ 22 ml/min. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 64
ZADANIE NOWE
1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PUR, wolna od lateksu i PCV, 6 pasków radiocieniujących, widoczna w promieniach RTG, ze skrzydełkami,sterylna. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 26G 0,6x19mm, przepływ 14ml/min. |  | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 17
2 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PUR, wolna od lateksu i PCV, 6 pasków radiocieniujących, widoczna w promieniach RTG, ze skrzydełkami,sterylna. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 19ml/min. |  | szt. | 1400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 18
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min. |  | szt. | 17000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 19
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min. |  | szt. | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 20
5 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. |  | szt. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 21
6 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 22
7 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 23
8 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paskI kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 20G 1,1x32 mm, przepływ 67 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 24
9 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 42 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 25
10 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min.4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, dostępna w rozmiarach 18G 1,3x45mm, przepływ 103 ml/min oraz 18G 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min do wyboru zamawiającego. Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 26
11 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Koreczki w opakowaniach typu blister po 4 sztuki. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony powyżej krawędzi korka. |  | szt. | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 27
12 | Kaniula dotętnicza bezpieczna z regulatorem przepływu, wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, ze skrzydełkami, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Pakowana pojedynczo w opakowanie medyczne typu blister (papier-folia). Sterylna.. Rozmiar: 20G x45 mm, przepływ 57 ml/min. |  | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 28
13 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. |  | szt. | 5100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 29
14 | Zawór zamykający dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm - z klamrą zaciskową na każdym rozgałęzieniu, - bezigłowy, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV ( ftalanów ) , kompatybilne z lipidami , chemioterapeutykami, - posiadający przeźroczystą poliwęglanową obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, - posiadający podzielną Split Septum, silikonową membranę z kołnierzem idealnie gładkim i jednorodnym, wywiniętym zewnętrznie , zamkniętą na długości min. 4,5 mm ( w fazie zamknięcia) - posiadający jednorodną powierzchnie do dezynfekcji, która jest kołnierzem membrany ( powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału, stanowiąca jedną całość, niesprzyjająca kolonizacji bakterii, - wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI - czas użycia 7 dni lub max 100 aktywacji - posiadająca prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych - pracująca w systemie zamkniętym - wymagany minimalny przepływ 20 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml - sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 30
15 | Mandryn do kaniul 22G luer-lock, sterylny |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 33
16 | Mandryn do kaniul 20G luer-lock, sterylny |  | szt. | 900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 34
17 | Mandryn do kaniul 18G luer-lock, sterylny |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 35
18 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G23 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 44
19 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G22 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 45
20 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G21 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 46
21 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G20 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 47
22 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 40mm - op. a 100 szt. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 50
23 | Kranik trójdrożny – jałowy |  | szt. | 6500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 51
24 | Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer . Na końcówce LL zabezpieczenie jest nałożone. opakowanie jednostkowe 1 taca = 10 szt koreczków . Sterylizowane EO. Opakowanie 50 tacek |  | opak/tacka
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
W pozycjach pakowanych (a 50 szt.), (a 80 szt.), (a 100 szt.) i (a 200 szt). można zaoferować opakowania mniejsze od żądanych po przeliczeniu podanej ilości szt. opakowań
na oferowane wielkości opakowań oraz należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## Arkusz3
oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/9/2018 ZADANIE NR 1 - zał nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku-strzykawki ,igły,kaniule,rurki dreny,
LP | Asortyment | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 9000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Strzykawka 20ml dwuczęściowa LUER, (op.a 80 szt) skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 80szt. | 1300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3
4 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 10600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 4
5 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 5
6 | Strzykawka 10 ml dwuczęściowa LUER , ( op. a 100szt) skala co 0,5 ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 860 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 6
7 | Strzykawka 5ml dwuczęściowa LUER, (op.a 100szt.) skala co 0,2ml, , przezroczysty cylinder, tłok w obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 1100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 7
8 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER, (op. a 100szt.) skala co 0,1ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 690 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 8
9 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 9
10 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 10
11 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 11
12 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu kartonowym. Nazwa strzykawki i logo producenta na korpusie. |  | 50szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 12
13 | Strzykawka insulinówka 1ml z dodatkowym uszczelnieniem z wtopioną lub nakładaną igłą 0,4x13 / 40 lub 100i.u./1ml/ |  | 100szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 13
14 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem tuberkulinówka 1ml z wtopioną lub nakładaną igłą 0,40-45x12/13mm |  | 100szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 14
15 | Strzykawka Żaneta 100 ml.-może posiadać podwójną skalę, sterylna |  | szt. | 5960 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 15
16 | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, wyposażona w bezigłowy port iniekcyjny pozwalajacy na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasująca do złączy luer oraz luer-lock. Dostępna w średnicach: 13mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 400ml/min.; 5 PSI: 500ml/min.) oraz 20mm (przepływy: 1 PSI: 200ml/min.; 3 PSI: 340ml/min.; 5 PSI: 420ml/min.) Przeźroczysta obudowa wykonana z polikarbonu, niebieska podzielna, samouszczelniająca się silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowana pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. Objętość wypełnienia 0,06ml. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 16
17 | Bezigłowy przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w bezigłowy, przeźroczysty port z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, bez elementów metalowych, pozwalajacy na wielokrotne użycie z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasujący do złączy luer oraz luer-lock. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. |  | szt. | 750 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 31
18 | Nakłuwacz automatyczny, bezpieczny do nakłuwania palca z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia 1,8 mm, z igłą 21 G, obudowa w kształcie litery "T" (a’ 200 sztuk) |  | 200szt. | 540 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 32
19 | Igły iniekcyjne 0,45x12 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 36
20 | Igły iniekcyjne 0,5x25 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 37
21 | Igły iniekcyjne 0,6x30 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 38
22 | Igły iniekcyjne 0,7x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 39
23 | Igły iniekcyjne 0,8x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 40
24 | Igły iniekcyjne 0,9x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 41
25 | Igły iniekcyjne 1,1x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 42
26 | Igły iniekcyjne 1,2x40 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 1650 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 43
27 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 0,7x 90 mm, sterylna |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 48
28 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 1,1x 90 mm, sterylna |  | szt. | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 49
29 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 2,5 do 4,0 (bez mankietu), sterylne |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 52
30 | Rurki intubacyjne rozmiary - od 4,5 do 9,0 (z mankietem), sterylne |  | szt. | 1880 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 53
31 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (bez mankietu) rozmiary - od - 2,5 do - 4,0, sterylne |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 54
32 | Rurki intubacyjne 100% silkon (zbrojone) (z mankietem) rozmiary - od - 5,5 do - 9,0, sterylne |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 55
33 | Rurki tracheotomijne rozmiary - od 6,0 do 9,0 (z balonem), sterylne |  | szt. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 56
34 | Rurki ustno gardłowe z kolorowym kodem roz.- 0; 1; 2; 3; 4; 5, sterylne |  | szt. | 560 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 57
35 | Bezigłowy port iniekcyjny typu T z przedłużaczem, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa, samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 11,5cm, z przesuwnym zaciskiem na drenie. Pasujący do złączy luer i luer-lock, z obrotowym łącznikiem luer -lock zabezpieczonym aplikatorem umożliwiającym wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Przedłużacz zakończony łącznikiem luer-lock żeńskie zabezpieczony korkiem luer-lock. Średnica drenu 1,2x2,5 mm(przepływ 76 ml/min). Pakowany pojedyńczo, sterylny. Opakowanie folia/papier. |  | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 58
36 | Dren do drenażu dróg żółciowych T-Kehr z workiem zbiorczym. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml. Dren wykonany ze 100% silikonu posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości. Długość ramion 450x180mm. Miękkie i atraumatyczne zakończenie drenu. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Rozmiary: CH12, 14, 16, 18 20, 22, 24. Zestaw pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 59
37 | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450x180mm, ramię poprzeczne perforowane na całej długości. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące, dren zakończony łącznikiem large lock, rozmiary: CH12, 14, 16, 18 20, 22, 24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. |  | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 60
38 | Igła do penów do insuliny 0,30 x 8mm, sterylna |  | szt. | 6500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 61
39 | Silikonowa sonda Sengstaken – Blakemore, 4-światłowa, z prowadnicą, wyposażona w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe. Rozmiary: 16F - średnica zewnętrzna / długość 5,3/850mm 18F - średnica zewnętrzna / długość 6,0/850mm 20F - średnica zewnętrzna / długość 6,7/850mm |  | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 62
40 | Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Dostępne o szerokości drenu 17mm oraz 13mm. W proksymalnej części drenu mim. 6, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Dostępne długość drenu 350mm oraz 500mm, w wersji z 1 oraz 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. Sterylny, pakowany podwójnie - zenętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 63
41 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z teflonu (FEP). Dodatkowy otwór w igle umożliwia szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę z przodu obudowy przed skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar: 24G 0,7x19 mm, przepływ 22 ml/min. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 64
ZADANIE NOWE
1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PUR, wolna od lateksu i PCV, 6 pasków radiocieniujących, widoczna w promieniach RTG, ze skrzydełkami,sterylna. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 26G 0,6x19mm, przepływ 14ml/min. |  | szt. | 2000 | 3 | 8% | 6000 | 480 | 6480 | 17
2 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PUR, wolna od lateksu i PCV, 6 pasków radiocieniujących, widoczna w promieniach RTG, ze skrzydełkami,sterylna. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 24G 0,7x19mm, przepływ 19ml/min. |  | szt. | 1400 | 3 | 8% | 4200 | 336 | 4536 | 18
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min. |  | szt. | 17000 | 1.4 | 8% | 23800 | 1904 | 25704 | 19
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min. |  | szt. | 30000 | 1.4 | 8% | 42000 | 3360 | 45360 | 20
5 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. |  | szt. | 4000 | 1.4 | 8% | 5600 | 448 | 6048 | 21
6 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. |  | szt. | 200 | 1.4 | 8% | 280 | 22.4 | 302.4 | 22
7 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, port z bezpiecznie zamykającą się nakładką, widoczna w USG, korek luer - lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylna, opakowanie medyczne typu blister (folia, papier), rozmiar 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min. |  | szt. | 100 | 1.4 | 8% | 140 | 11.2 | 151.2 | 23
8 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paskI kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 20G 1,1x32 mm, przepływ 67 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 | 2 | 8% | 200 | 16 | 216 | 24
9 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 42 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 | 2 | 8% | 200 | 16 | 216 | 25
10 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min.4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, dostępna w rozmiarach 18G 1,3x45mm, przepływ 103 ml/min oraz 18G 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min do wyboru zamawiającego. Sterylna. |  | szt. | 100 | 2 | 8% | 200 | 16 | 216 | 26
11 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Koreczki w opakowaniach typu blister po 4 sztuki. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony powyżej krawędzi korka. |  | szt. | 30000 | 0.08 | 8% | 2400 | 192 | 2592 | 27
12 | Kaniula dotętnicza bezpieczna z regulatorem przepływu, wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, ze skrzydełkami, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Pakowana pojedynczo w opakowanie medyczne typu blister (papier-folia). Sterylna.. Rozmiar: 20G x45 mm, przepływ 57 ml/min. |  | szt. | 1000 | 12 | 8% | 12000 | 960 | 12960 | 28
13 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. |  | szt. | 5100 | 3.5 | 8% | 17850 | 1428 | 19278 | 29
14 | Zawór zamykający dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm - z klamrą zaciskową na każdym rozgałęzieniu, - bezigłowy, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV ( ftalanów ) , kompatybilne z lipidami , chemioterapeutykami, - posiadający przeźroczystą poliwęglanową obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, - posiadający podzielną Split Septum, silikonową membranę z kołnierzem idealnie gładkim i jednorodnym, wywiniętym zewnętrznie , zamkniętą na długości min. 4,5 mm ( w fazie zamknięcia) - posiadający jednorodną powierzchnie do dezynfekcji, która jest kołnierzem membrany ( powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału, stanowiąca jedną całość, niesprzyjająca kolonizacji bakterii, - wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI - czas użycia 7 dni lub max 100 aktywacji - posiadająca prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych - pracująca w systemie zamkniętym - wymagany minimalny przepływ 20 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml - sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 100 | 5.2 | 8% | 520 | 41.6 | 561.6 | 30
15 | Mandryn do kaniul 22G luer-lock, sterylny |  | szt. | 1500 | 0.4 | 8% | 600 | 48 | 648 | 33
16 | Mandryn do kaniul 20G luer-lock, sterylny |  | szt. | 900 | 0.4 | 8% | 360 | 28.8 | 388.8 | 34
17 | Mandryn do kaniul 18G luer-lock, sterylny |  | szt. | 100 | 0.4 | 8% | 40 | 3.2 | 43.2 | 35
18 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G23 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 | 0.27 | 8% | 3.24 | 0.26 | 3.5 | 44
19 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G22 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 | 0.27 | 8% | 3.24 | 0.26 | 3.5 | 45
20 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G21 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 | 0.27 | 8% | 3.24 | 0.26 | 3.5 | 46
21 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G20 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 | 0.27 | 8% | 3.24 | 0.26 | 3.5 | 47
22 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 40mm - op. a 100 szt. |  | szt. | 10 | 0.23 | 8% | 2.3 | 0.18 | 2.48 | 50
23 | Kranik trójdrożny – jałowy |  | szt. | 6500 | 0.9 | 8% | 5850 | 468 | 6318 | 51
24 | Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer . Na końcówce LL zabezpieczenie jest nałożone. opakowanie jednostkowe 1 taca = 10 szt koreczków . Sterylizowane EO. Opakowanie 50 tacek |  | opak./tacka |  | 0.25 | 8% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | razem: | x | x | 122255.26 | 9780.42 | 132035.68
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
W pozycjach pakowanych (a 50 szt.), (a 80 szt.), (a 100 szt.) i (a 200 szt). można zaoferować opakowania mniejsze od żądanych po przeliczeniu podanej ilości szt. opakowań
na oferowane wielkości opakowań oraz należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## ARKUSZ 4
oznaczenie spr. DSUiZP/252/MT/ 1/2020 ZADANIE NR 7 - zał nr 2
Szacunkowe zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt jednorazowego - bezpieczny
| Jednorazowego użytku sprzęt specjalistyczny -bezpieczny | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paskI kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 20G 1,1x32 mm, przepływ 67 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 42 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min.4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, dostępna w rozmiarach 18G 1,3x45mm, przepływ 103 ml/min oraz 18G 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min do wyboru zamawiającego. Sterylna. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Koreczki w opakowaniach typu blister po 4 sztuki. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony powyżej krawędzi korka. |  | szt. | 10000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Kaniula dotętnicza bezpieczna z regulatorem przepływu, wyposażona w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, ze skrzydełkami, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Pakowana pojedynczo w opakowanie medyczne typu blister (papier-folia). Sterylna.. Rozmiar: 20G x45 mm, przepływ 57 ml/min. |  | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. |  | szt. | 5300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Zawór zamykający dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm - z klamrą zaciskową na każdym rozgałęzieniu, - bezigłowy, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV ( ftalanów ) , kompatybilne z lipidami , chemioterapeutykami, - posiadający przeźroczystą poliwęglanową obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, - posiadający podzielną Split Septum, silikonową membranę z kołnierzem idealnie gładkim i jednorodnym, wywiniętym zewnętrznie , zamkniętą na długości min. 4,5 mm ( w fazie zamknięcia) - posiadający jednorodną powierzchnie do dezynfekcji, która jest kołnierzem membrany ( powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału, stanowiąca jedną całość, niesprzyjająca kolonizacji bakterii, - wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI - czas użycia 7 dni lub max 100 aktywacji - posiadająca prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych - pracująca w systemie zamkniętym - wymagany minimalny przepływ 20 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml - sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G23 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G22 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G21 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu. Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony. G20 (a 100 szt.) |  | 100szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 40mm - op. a 100 szt. |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer . Na końcówce LL zabezpieczenie jest nałożone. opakowanie jednostkowe 1 taca = 10 szt koreczków . Sterylizowane EO. Opakowanie 50 tacek |  | opak./tacka | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca zastawkę antyzwrotną, port zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, ze skrzydełkami, min. 4 paskI kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 20G 1,1x32 mm, przepływ 67 ml/min.Sterylna. |  | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
W pozycjach pakowanych (a 50 szt.), (a 100 szt.) . można zaoferować opakowania mniejsze od żądanych po przeliczeniu podanej ilości szt. opakowań
na oferowane wielkości opakowań oraz należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)