## zadanie nr. 8
oznaczenie spr. DSUiZP /MT/252/22/2013 FORMULARZ CENOWY - ZADANIE NR 7 - zał nr 2.
zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowego użytku (do odsysania i zbiórki wydzielin).
Lp | Asortyment | nazwa własna lub nr kat | Ilość szt | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej -( zestaw trzykomorowy z wodną regulacją siły ssania, wydzielona komora na wydzielinę o pojemności ….. 2500 ml, wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna, mechaniczna zastawka odbarczająca, zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim, zwarta kompaktowa budowa) |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Trokar z metalowym mandrynem (posiadające linię kontrastową wodoczną pod promieniami RTG oraz otwory boczne oraz otwór centralny; wymagane rozmiary; Ch 12; Ch 16, Ch 20, Ch 24; Ch 28; Ch 32) |  | 60
3 | Wkłady workowe do zamkniętego systemu zbiórki wydzielin -pojemność 1000 ml, typu serres -((posiadające spłaszczony kształt (do aparatów anestezjologicznych), samozasysające się po umieszczeniu wkładu na pojemniku i włączeniu ssania, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący, obrotowy typu schodkowego oraz szeroki port z klapką do wsypywania proszku i/lub pobierania próbek) |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wkłady workowe do zamkniętego systemu zbiórki wydzielin -pojemność 2000 ml, typu serres-(średnica pokrywy … 13,5 cm, samozasysające się po umieszczeniu wkładu na pojemniku i włączeniu ssania, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący, obrotowy typu schodkowego oraz szeroki port z klapką do wsypywania proszku i/lub pobierania próbek) |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wkłady workowe do zamkniętego systemu zbiórki wydzielin - pojemność 2000 ml, typu serres z drenem łączącym do odsysania w zestawie, zestaw tj. wkład + dren pakowany w jednym opakowaniu folia-papier |  | 50
6 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą typu VERESA -(zestaw złożony z worka 2000 ml na wydzielinę z zaworem spustowym, zestawu drenów z zaworem automatycznym jednokierunkowym, strzykawki, igły VERESA - igła posiadająca obło zakończony mandryn wewnętrzny na sprężynie) |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej -(zestaw złożony z worka 2000 ml na wydzielinę z zaworem spustowym, zestawu drenów z zaworem automatycznym jednokierunkowym, strzykawki i trzech igieł punkcyjnych) |  | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Trenażer odechowy trzy komorowy (kulkowy) - przepływ ml/min – 600, 900, 1200,- do treningu wdechowego |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Zestaw do odsysania (z kontrolą -regulacją siły ssania) pola operacyjnego YANKAUER (zestaw dren o długości min 200 cm oraz końcówka Yankauer w rozmiare od Ch 12 do Ch 30 – do wyboru, sterylny, jednorazowego użytku) |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego YANKAUER (zestaw dren o długości min 200 cm oraz końcówka Yankauer w rozmiare od Ch 12 do Ch 30 – do wyboru, sterylny, jednorazowego użytku) |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Dren do odsysania (sterylny, jednorazowego użytku, posiadający uniwersalne, elastyczne końcówki typu lejek + dodatkowy łącznik do cewników |  | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | RAZEM: |  | x
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)