Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/3 / 2015           Załącznik nr 5  - do zadania nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Procesor wizyjny HD

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Procesor wizyjny HD TV | Tak |  |
| 14 | Wyjście sygnału w rozdzielczości HD | Tak |  |
| 15 | Obrazowanie w różnych pasmach światła | Tak |  |
| 16 | Obrazowanie w różnych pasmach światła z optyczno - cyfrowo filtracją długości pasma światła | 3 i więcej -10 pkt. Poniżej 3 - 0 pkt. |  |
| 17 | -Złącze umożliwiające podpięcie i zintegrowanie posiadanego na oddziale systemu archiwizacji ENDOVARIS firmy PENTAX | Tak |  |
| 18 | Lampa Ksenonowa –moc min 300 W | Tak |  |
| 19 | Pompa inflacyjna | Tak |  |
| 20 | Aparat dostosowany do pracy z oferowanymi w przetargu endoskopami i możliwość ich pełnego zintegrowania z oferowanym procesorem | Tak |  |
|  | Aparat dostosowany do pracy z posiadanych przez oddział endoskopów (na gwarancji) firmy PENTAX: - VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK - VIDEOGASTROSKOP EG-290KP sztuk 2 - VIDEOKOLONOSKOP EC-380LKP sztuk 2 Lub rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu równoważnego procesor HD + endoskopy z nim kompatybilne (VIDEOBRONCHOSKOP, VIDEOGASTROSKOP sztuk 2, VIDEOKOLONOSKOP sztuk 2)- nowe nieużywane - o parametrach nie gorszych niż posiadane przez oddział endoskopy firmy PENTAX | Tak |  |
| 21 | System z podłączenia do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Monitor medyczny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Monitor medyczny HD min. 26” LCD | Tak |  |
| 13 | Kompatybilny z oferowanym procesorem | Tak |  |
| 14 | Kąt widzenia min.160o | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Ssak endoskopowy

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Ssak endoskopowy | Tak |  |
| 13 | Podciśnienie min. 82kPa | Tak |  |
| 14 | Regulacja siły ssania | Tak |  |
| 15 | Butelka o pojemności 1 l. sztuk 2 | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Pompa płucząca

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej - Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych jak i elektrycznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Pompa płucząca | Tak |  |
| 13 | Pompa zapewnia możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz przez kanał roboczy | Tak |  |
| 14 | Pompa wodna perystaltyczna | Tak |  |
| 15 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |
| 16 | Zbiornik płynu min. 1l sztuk 2 | Tak |  |
| 17 | Uruchamianie pompy z przycisku endoskopu lub za pomocą wyłącznika nożnego | Tak |  |
| 18 | Wężyki na pompę sztuk 10 | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Wózek medyczny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej - Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika). | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Podstawa jezdna z blokada kół | Tak |  |
| 13 | Wieszak na endoskop | Tak |  |
| 14 | Półki i uchwyty umożliwiające zamontowanie całego oferowanego zestawu: -monitor -procesor (z wbudowanym źródłem światła) -ssak -pompa -endoskop | Tak |  |
| 15 | Listwa zasilająca długość min. 6m z 4 wtykami | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

cd.

Dotyczy :  Videokolonoskop

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min 24 miesięcznej - Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza, uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 13 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z posiadaną myjnią Innova E3 firmy BHT | Tak |  |
| 14 | Videokolonoskop | Tak |  |
| 15 | Średnica kanału roboczego – min.3,7 mm | Tak |  |
| 16 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm | Tak |  |
| 17 | Przetwornik CCD - Kolor | Tak |  |
| 18 | Kąt obserwacji - Min 140° | Tak |  |
| 19 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 6÷90 mm | Tak |  |
| 20 | Długość robocza min. 1500 mm | Tak |  |
| 21 | Min. cztery programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu | Tak |  |
| 22 | Kanał do spłukiwania pola zabiegowego – water - jet | Tak |  |
| 23 | Funkcja obrazowanie w wąskim pasmie światła | Tak |  |
| 24 | Obrotowy konektor w zakresie 1800 z dzieloną sztywnością tuby wziernikowej w 3 odcinkach lub płynnie regulowana sztywność końcówki dostanej endoskopu na odcinku 20 cm | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej