Numer sprawy:  DSUiZP 24/JK/60/2017              											Zadanie nr 1

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................		       	Data .....................

Adres poczty elektronicznej:     ................................. 	Strona internetowa:  ................................................

Numer telefonu:	 …….......................................                         numer faksu:	         …….......................................

Numer REGON:	.............................. Numer NIP:....................................... Numer KRS………………………........

Dane dotyczące zamawiającego

Zespół Opieki Zdrowotnej

Ulica Gimnazjalna 41 B

26-200 Końskie

Strona www.zoz.konskie.pl  E-mail jkruk@zoz.konskie.pl  Godziny urzędowania 7: 25 do 15:00

Telefon  (041) 39 02 3 14 fax (041) 39 02 3 19

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna Serwera Aplikacji

| Serwer aplikacji | Parametry oferowane podać |
| --- | --- |
| Minimalne parametry | Nazwa producenta: …………………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. Dane techniczne oferowanego urządzenia: |
| Zastosowanie | Serwer aplikacji |  |
| Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) |  |
| Wydajność obliczeniowa jednostki | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 11000 pkt. w teście PassMark High End CPU’s według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 1 dzień przed złożeniem oferty ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. | Nazwa i model procesora: ……………… Wynik PassMark: ………… |
| Liczba procesorów | Jeden Liczba rdzeni procesora minimum 8 |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 16 GB RAM DDR4 2400 MHz Możliwość rozbudowy do 768 GB. Minimum 6 wolne złącze pamięci. | Pojemność i typ pamięci: ………………………… Możliwość rozbudowy pamięci do: ………… Ilość wolnych slotów: ………………………………. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
| Porty | 1 x szeregowy 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA | . |
| Dysk Twardy | Dyski o pojemności łącznej niemniejszej niż 1200GB typu Hot Swap, SAS, 10 000 obr./min., wielkość 2,5” minimalna Liczba zainstalowanych dysków minimum 3 szt Liczba obsługiwanych dysków twardych min 8 | Typ i pojemność dysków: ………………GB Liczba zainstalowanych dysków………... |
| Kontroler | Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 2GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę 4 napędów dyskowych SATA/SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5 |  |
| Karty sieciowe | a) Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 |  |
| Zasilanie | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o mocy minimum 460W każdy o sprawności minimum 94%. | Moc zasilacza: ……….. W |
| Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Dodatkowo wymagane jest oprogramowanie zarządzające, które musi zapewniać: • zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) • zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego • zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu • zdalna dystrybucja oprogramowania, • automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera |  |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |
| Wsparcie techniczne | 36 miesięcy gwarancji z naprawą u klienta, czas reakcji na zgłoszenie to następny dzień roboczy, zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00. |  |
| Licencje | Oprogramowanie systemowe do zarzadzania zakupionym serwerem(systemy na bazie 64 bitowej) dołączane w wersji OEM do serwerów: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64 2CPU/2VM PL OEM x 1szt |  |

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zaproszenia na: zadanie nr 1 Dostawa Serwera aplikacji oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

Deklarujemy termin płatności wynoszący 14 dni

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

-  .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .............................................................

zakres odpowiedzialności

-  .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .............................................................

zakres odpowiedzialności

Inne

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem na zadanie  nr 1 Dostawa Serwera aplikacji, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że załączone do zaproszenia  istotne postanowienia warunków  umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zaproszeniu oraz załącznikach do niego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

_____________________________ 	                                                     _____________________________

Pieczęć firmowa wykonawcy

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym  upoważnieniu)