DSUiZP 24/MS/14/2018r

Zał. nr 2 do Formularza Cenowego

Opis wyposażenia oraz dane techniczno-użytkowe pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesiące |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla aparatu i kardiomonitora) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Aparat nowy, nieużywany rok produkcji nie starszy niż 2014 | Tak |  |
| 14 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 15 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 16 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 18 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym/akumulatorowym przez co najmniej 90 min. | Tak |  |
| 21 | Monitor płaski typu „LCD”, budowa typu laptop | Tak |  |
| 22 | Monitorowanie podstawowych parametrów | Tak |  |
| 23 | Kabel EKG w zestawie z aparatem | Tak |  |
| 24 | Oprogramowanie do wykrywanie zaburzeń rytmu oraz wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji | Tak |  |
| 25 | Częstotliwość pracy pompy w zakresie min. od 40 do 200 bpm | Tak |  |
| 26 | Usuwanie pary wodnej z systemu (kondensatu) poprzez system osuszania lub do zbiornika | Tak |  |
| 27 | Praca w różnych trybach wyzwalania | Tak |  |
| 28 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | Tak |  |
| 29 | Obsługa różnych cewników w tym światłowodowych | Tak |  |
| 30 | Drukarka | Tak |  |
| 31 | W dostawie z aparatem butla z helem min. 3 sztuki | Tak |  |
| 32 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 33 | Aparat ma posiadać podstawę jezdną - wózek transportowy umieszczony na 4 kołach | Tak |  |
| 34 | W dostawie 2 cewniki do kontrapulsacji typu swiatłowodowego | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej