## zadanie nr 2
zał nr 2 ZADANIE NR. 7 | nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy do Zadania Nr. 2
DSU i ZP 252/AD/21/2/2021r.
Przewidywane 48 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni - wskaźnik do sterylizacji, pakiet testowy, wskaźnik chemiczny, test białka
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt/op. | Nazwa handl. Kod prod. lub nr katal. | Cena jedn. Netto | staw VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wieloparametrowy wskaźnik do sterylizacji tlenkiem etylenu: - (1op.x 250 pasków) . • Zgodna z normami ISO 11 140 (kl. IV) i EN 867 –1 (kl. D) Nietoksyczny • Do kontroli tlenkiem etylenu • Klasa testu i sposób przebarwienia umieszczone na teście • Ekonomiczny – test podłużny z możliwością podziału paska na dwa | op. | 48 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Pakiet testowy jednokrotnego użytku typu Bowie – Dick – właściwości: • arkusz wskaźnikowy wykonany w technologii, wykazujący: obecność powietrza gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia, który świadczy o jednoznacznym odczycie, zgodny z normą PN EN ISO arkusz11140 • Zawierający nietoksyczne arkusze testowe , poświadczone aktualnym dokumentem producenta w języku polskim • Przeznaczony do sterylizatora kl B parą wodną ze wstępną próżnią 134 C - 3,5 min | szt. | 2880
3 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - po 250 szt. • z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 1340C -7 min. 121°C – 20 min. • wskaźniki klasy V wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2014 • integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji • nietoksyczny, bez metali ciężkich | op. | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Test wykrywający pozostałości białka na mytych i/lub dezynfekowanych narzędziach chirurgicznych, wyrobach medycznych i innych powierzchniach zgodnie z PN EN ISO15883-1 .Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 550 C na podstawie zmiany zabarwienia. Otrzymany wynik od 10-15 min. zgodnie z instrukcją obsługi inkubatora posiadanego przez szpital | szt. | 600
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wartość brutto ogółem dostawy wynosi; …………… zł. Wartość netto ogółem dostawy wynosi; ….. zł. Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| Do oferty na zad. nr 2 należy załaczyć dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobów |  |  |  | Pieczęć i podpis
| z wymienionymi w zadaniu aktualnymi na dzień otwarcia ofert normami. |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)