Numer sprawy  DSUiZP/24/AD /67 /2019                                                                                 	Załącznik nr 3

Parametry techniczno – eksploatacyjne

Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych  z biofeedback

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa i typ aparatu: |  |
| Ilość – 1 kpl |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane- opisać |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 4 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 7 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz +/-10% | Tak |  |
| 20 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 21 | Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback | Tak |  |
| 22 | Przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia; | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 23 | • przeprowadzenia rehabilitacji: kończyny górne i kończyny dolne • urządzenie umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku; • integracja z fotelem rehabilitacyjnym (kończyny dolne), który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej kończyn dolnych | Tak |  |
|  | • przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki; -Pronacja / supinacja przedramienia -Zgięcie / wyprost łokcia -Zgięcie / wyprost ramienia - leżenie tyłem -Rotacja zewnętrzna / wewnątrzna ramienia -Praca bilateralna w łańcuchu zamkniętym -Praca unilateralna w łańcuchu zamkniętym -Praca tułowiem -Praca unilateralna w łańcuchu zamkniętym - płaszczyzna czołowa -Praca unilateralna w łańcuchu zamkniętym - płaszczyzna poprzeczna • urządzenie umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny); • integracja z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 24 | Powinno mieć możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta; | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 25 | Możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 26 | Program analizy chodu pomiar parametrów chodu min. prędkość chodu, kadencja Terapia -chodu -balansu -wydłużenie dystansu chodu -zwiększenie prędkości chodu | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 27 | Możliwość pionizacji pacjenta na fotelu będącego w zestawie System przygotowujący do nauki chodu z opcją pionizacji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 28 | Możliwość treningu -uni bilatarnego wraz z funkcją wykrycia symetrii - stepper , - ergometr - leg press, - rytmiczna stymulacja - trening opadającej stopy, zgięcia grzbietowego podeszwowego | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 29 | Automatyczne wykrywanie spastyczności | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 30 | Aparat ma posiadać wszystkie akcesoria. Aparat kompletny gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | Tak |  |
| 31 | W przypadku występowania materiałów zużywalnych Wykonawca zobligowani jest dostarczyć je w ilości 20 kpl. - wraz z dostawą urządzenia . | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i  będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi  w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej