Załącznik nr 5

- Charakterystyka systemu informatycznego obecnie stosowanego w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Końskich oraz podstawowe wymagania dla laboratoryjnego systemu informatycznego używanego do realizacji zamówienia

- CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO

W pomieszczeniach Działu Diagnostyki Laboratoryjnej jest zainstalowana sieć strukturalna z pętlą prądową – skrętka UTP kat. 5, 1 Gbit / s.

W każdym pomieszczeniu niezależne gniazda sieciowe oraz niezależne gniazda do zasilania podłączone do sieci energetycznej ZOZ.

Sieć laboratoryjna połączona jest skrętką z serwerem znajdującym się w pomieszczeniach Sekcji Informatycznej poprzez krosownicę znajdującą się w sąsiadujących z laboratorium pomieszczeniach Apteki Szpitalnej.

Praca serwera jest nadzorowana przez pracowników Sekcji Informatycznej.

Do obsługi oddziałów szpitala stosowany jest system informatyczny OPTIMED opracowany 
w technologii Oracle, Na początku 2005 roku zainstalowano na serwerze elementy modułu „Laboratorium” zgodnego programowo i funkcjonalnie z wcześniej wdrożonym modułem „Ruch Chorych”. Moduł „Laboratorium” nie został dotychczas wdrożony do użytku.

Zasadnicze funkcje posiadanego przez ZOZ modułu „Laboratorium” to:

    - ewidencja zleceń badań,

    - przeglądanie i przesyłanie do systemu szpitalnego oraz wydruk badań,

    - automatyczny rozdział badań na stanowiska,

    - tworzenie list dziennych badań dla stanowisk,

    - administrowanie modułu laboratorium:

      - definiowanie słowników badań i działów badań,

      - definiowanie pracowni i stanowisk roboczych,

      - zarządzanie personelem laboratorium,

      - definiowanie zleceniodawców zewnętrznych,

      - definiowanie norm badań,

    - prowadzenie dokumentacji dla laboratorium,

    - drukowanie dzienników badań dla stanowisk,

    - statystyki ilości badań wykonywanych przez laboratorium,

    - rozliczanie jednostek zlecających

- PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA PROPONOWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI LABORATRIUM:

  - Współpraca z funkcjonującym w szpitalu modułem „Ruch Chorych” programu „OPTIMED” 
na zasadzie dwukierunkowej komunikacji ze śledzeniem stanu wykonania zlecenia przy pomocy protokołu komunikacji standardu elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych HL7;

  - Spełnienie zasadniczych cech funkcjonalnych zdefiniowanych w punkcie 1.6;

  - Możliwość obsługi zleceń przy zastosowaniu znakowania druków zleceń i probówek
z materiałem kodami kreskowymi;

  - Możliwość dwukierunkowej komunikacji z aparatami pomiarowymi posiadającymi interfejs komunikacyjny i możliwość identyfikacji próbki;

  - Możliwość definiowania formatów i treści raportów;

  - Odpowiedni poziom zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem;

  - Interfejs w języku polskim;

  - Możliwość eksportu danych do modułów pakietu MS Office.

- INFORMACJE DODATKOWE DLA PRZYJMUJĄCYCH ZAMÓWIENIE:

  - Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na wymianę zainstalowanego i wdrożonego modułu „Ruch Chorych”.

  - Udzielający Zamówienia jest gotowy udostępnić w nieodpłatne użytkowanie moduł „Laboratorium”, zgodny z użytkowanym modułem „Ruch Chorych”.

  - Prawa autorskie do modułu „Laboratorium” i pozostałych modułów posiada firma Comarch SA-Esaprojekt aleja Korfantego 193, 40-153 Katowice tel.322132100, http://www.comarch.pl/esaprojekt/ Firma ta, jako jedyna jest uprawniona do wprowadzania zmian i rozszerzeń.

  - Przyjmujący Zamówienie, który nie zechce użytkować modułu „Laboratorium” oferowanego przez Udzielającego Zamówienia powinien skontaktować się, przed przygotowaniem specyfikacji oferowanego systemu, z autorem oprogramowania w celu uzyskania informacji o możliwościach współpracy oferowanego przez niego oprogramowania z modułem „Ruch Chorych” oraz uzyskania zgody na współużytkowanie istniejącego modułu.

- Specyfikacja laboratoryjnego systemu informatycznego, który będzie używany do realizowania zamówienia

Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie specyfikacji laboratoryjnego sytemu informatycznego, którego będzie używał przy realizacji świadczeń objętych umową oraz koncepcji jego wprowadzenia.

Dokument należy zatytułować „Specyfikacja laboratoryjnego sytemu informatycznego – załącznik nr 5.I do oferty na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej” i załączyć do oferty.