# oznaczenie spr. DSUiZP 252/AD/ 10 /2020

Załącznik nr 5.  Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Glukometr

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 60 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną wymianę aparatów na nowy nieużywany w każdym przypadku niesprawności czy uszkodzenia aparatu | Tak |  |
| 3 | Autoryzowane wsparcie techniczne na terenie Polski | Tak |  |
| 4 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 5 | Szkolenie personelu obsługi - pielęgniarki w terminie wyznaczonym przez użytkownika | Tak |  |
| 6 | Szkolenie personelu technicznego Sekcji Aparatury Medycznej z bieżącej obsługi i testowania aparatu w tym płynami kontrolnymi potwierdzone certyfikatem wydanym przez dostawcę glukometrów | Tak |  |
| 7 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 lub nowszy | Tak |  |
| 8 | Glukometry mają spełniać normę EN ISO 15197:2015 | Tak |  |
| 9 | Kodowanie automatyczne - brak kodowania Zamawiający nie dopuszcza kodowania glukometrów pod paski | Tak |  |
| 10 | Krew jest automatycznie zasysana do kapilary testowej na pasku | Tak |  |
| 11 | możliwość pobierania krwi z alternatywnych miejsc nakłuć (AST): | Tak |  |
| 12 | Zakres pomiaru min: 10-600 mg/dl | Tak |  |
| 13 | Zasilanie: Baterie | Tak |  |
| 14 | Duży, czytelny wyświetlacz | Tak |  |
| 15 | Z gleukometrem w zestawie powinny znajdować się: - instrukcję obsługi - nakłuwacz, - lancety, - kpl. baterii do aparatu - etui-pokrowiec. | Tak |  |
| 16 | Typ próbki krwi: włośniczkowa, noworodków | Tak |  |
| 17 | Typ próbki krwi: żylna | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 18 | Typ próbki krwi: tętnicza | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 19 | Możliwość przesyłania danych do komputera | Tak |  |
| 20 | Zakres hematokrytu min 10 - 65 % | Tak |  |
| 21 | Wyrzut paska | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 22 | Alert o ciałach ketonowych | Tak - 3 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 23 | Płyny testowe do sprawdzenia działania aparatu w ilości wymaganej do bieżącego co miesięcznego lub codziennego (jeżeli producent wymaga) testowania wszystkich glukometrów | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej