Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/11 / 2015           Załącznik nr 5  - do zadania nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Videoduodenoskopu    kpl - 1

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym; w ramach wartości umowy Wykonawca zabezpieczy -pełną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. Wykonawca zapewni pełną powyższą obsługę serwisową oferowanego sprzętu - przez deklarowany okres gwarancji | Tak 24 miesięcy gwarancji – 0 pkt 36 miesięcy gwarancji – 10pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z posiadanymi przez zamawiającego myjniami (pkt. 22) | Tak |  |
| 13 | Videoduodenoskopu | Tak |  |
| 14 | Średnica kanału roboczego – min 4,2 mm | Tak |  |
| 15 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,7 mm | Tak |  |
| 16 | Optyka boczna z odchyleniem w zakresie min. 5o÷10o | Tak |  |
| 17 | Pole widzenia min 100° | Tak |  |
| 18 | Głębia ostrości w zakresie min 5-60 mm | Tak |  |
| 19 | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach (góra-120 ° , dół 90°, lewo- 90°, prawo-105° | Tak |  |
| 20 | Długość robocza min 1240mm | Tak |  |
| 21 | Mechanizm podwójnego blokowania prowadnicy za pomocą elewatora. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 22 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videoendoskopii firmy OLYMPUS posiadanym przez pracownię : - procesorem CV-165 - źródłem światła CLE-165 - myjniami automatycznymi mini ETD2 i myjnią BHT Inova E3 - monitorem - pompą OFP sterowaną poprzez przyciski na głowicy endoskopu Lub zaoferuje do oferowanego aparatu równoważny zestaw składający się: z źródła światła zintegrowane z procesorem o mocy min 150W z zabezpieczeniem o tej samej mocy, umożliwiając podpięcie endoskopu przy posiadanej wieży oraz myjni mini ETD2 i myjnią BHT Inova E3 Myjnia mini ETD2 (posiada przyłącza do endoskopów OLYMPUS) Myjnią BHT Inova E3 (posiada przyłącza do endoskopów OLYMPUS i PENTAX) | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z  powyższej  tabeli , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej