Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/11 / 2015           Załącznik nr 5  - do zadania nr 4

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Polomierz komputerowy

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące. W ramach wartości umowy Wykonawca zabezpieczy i pełną obsługę serwisową oferowanego sprzętu - przez deklarowany okres gwarancji | Tak 24 miesięcy gwarancji – 0 pkt 36 miesięcy gwarancji – 15 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany |  |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Zasilanie 230V 60Hz | Tak |  |
| 13 | Promień czaszy 300 mm ±30mm | Tak |  |
| 14 | Zintegrowana czasza z podbródkiem pacjenta | Tak |  |
| 15 | Sterowanie czaszą z zewnętrznego komputera lub laptopa | Tak |  |
| 16 | Metoda wyświetlania bodźca –tylna projekcja diody emitującej światło | Tak |  |
| 17 | Ilość punktów testowych min.160 | Tak |  |
| 18 | Zakres badanego pola min.100o | Tak (podać) |  |
| 19 | Natężenie bodźca oraz krok pomiarowy: -45 poziomów w 1dB krokach | Tak |  |
|  | Bodziec: Rozmiar III wg. Goldmana | Tak |  |
| 20 | Czas trwania bodźca: -od 0,1 sek do 9,9 sek | Tak |  |
| 21 | Czas pomiędzy prezentacją bodźca: --od 0,1 sek do 9,9 sek | Tak |  |
| 22 | Kontrola fiksacji Hejli-Krakau –kontrola plamki ślepej | Tak |  |
| 23 | Testy –pola testowe (podać kąty w o i ilość punktów): -kierowców jednooczny -kierowców dwuoczny -centralne -pełne -plamkowe -jaskrowe -podać, wymienić wszystkie | Tak (wymienić) |  |
| 24 | Komputer lub laptop (z przekątną ekranu min 15”) do aparatu (czaszy pomiarowej) z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym: - zapisywanie badania - analizy i prezentacji wraz z przypisanymi skalami - wydruku badania | Tak (podać) |  |
| 25 | Drukarka kolorowa - atramentowa | Tak |  |
| 26 | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem pod polomierz (czaszę) | Tak |  |
| 27 | Na tym samym stoliku bądź stoliku dodatkowym pozostałe elementy: - komputer” lub laptop - drukarka - listwa antyprzepięciowa | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z  powyższej  tabeli , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej