## zad. 1
Zadanie 1
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych:- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s - długość od 65cm do 125cm - akceptujące prowadnik .035”; .038” - wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi | 300
2 | Koszulki diagnostyczne wprowadzające:- średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7; F8 -długość 5,5 cm z mini prowadnikiem, - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11 -długość 11 cm z mini prowadnikiem, - średnica F4; F5; F6; F7, F8, F9, F10, F11 -długość 23 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, | 600
3 | Igły do arteriografii: - jednoczęściowa ze skrzydełkami - o średnicy wewnętrznej 0,035” i 0,038”. | 700
4 | Łączniki wysokociśnieniowe zbrojone: - giętkie, - wykonane z przezroczystego poliuretanu, - zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, - końcówki typu Luer, - odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, - długości od 25cm do 120cm | 700
5 | Filtr p/zatorowy stało-czasowy | 5
- filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej
- możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe
- filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego
- filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu
- naturalna średnica filtra 35mm
- długość filtra nierozprężonego 67mm
- pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia
- konstrukcaja koszyczka filtru symetryczna
- SDS (system wprowadzający) 6F
- długość zestawu 55 lub 90 cm
- filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem
- prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem .035” z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości
- koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg
6 | Zestaw do usuwania filtra p/zatorowego stało-czasowego
7 | Stent samorozprężalny nitinolowy cylindryczny do tętnic szyjnych | 20
- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach
- długość systemu wprowadzającego 135 cm
- średnica cewnika prowadzącego 8F
- średnica systemu wprowadzającego 6F
- średnica kanału wewnętrznego 0,014”
- system monorail, Rx
- średnica stentu 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm
- dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia
- małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie
- duża siła radialna stentu
8 | Stent obwodowy, montowany na balonie do tętnic nerkowych | 20
- Kobaltowo-chromowy, montowany fabrycznie na balonie
- długość systemu wprowadzającego 80 cm lub142 cm
- stenty o średnicy 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
- długość stentów 12, 15, 18, 24 mm
- zgodny ze średnicą cewnika prowadzącego 6F
- CSI (system wprowadzający) 4F przy stencie o średnicy 4mm
- CSI (system wprowadzający) 5F przy stencie o średnicy 5mm, 6mm, 7mm
- średnica kanału środkowego 0,014”
- system monorail (rapid exchange)
- zalecane ciśnienie 10atm
- dobra widoczność stentu w obrazie Rtg
- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji
- stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach
odporność na zgniatanie
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 2
Zadanie 2
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | wartość brutto
1 | stentgraft obwodowy nitinolowy: wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE, | 20
sposób łączenia szkieletu /drutu/ z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane (brak szwów)
długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm,
szeroki zakres rozmiarów: średnice od 5 do 13 mm, długość od 2,5 do 15 cm,
giętki stentgraft i system wprowadzający
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis

## zad. 3
Zadanie 3
| LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | wartość brutto
| 1 | Okluder do embolizacji naczyń obwodowych: konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu, | 10
średnica korka w zakresie 3-22 mm,
maksymalna długość cewnika wprowadzającego – 100 cm,
średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038”-0,098”)
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 4
Zadanie 4
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | wartość brutto
1 | Wkłady z rurką hand-fil do wstrzykiwacza automatycznego ILUMENA pojemności 150ml | 3500
2 | Łacznik wysokocisnienieowy 1200 PSI 120 cm Female luer Lock rotating adapter | 3500
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 5
Zadanie 5
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | wartość brutto
1 | Wkłady do wstrzykiwacza automatycznego MEDRAD STELLANT CT D: dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego, pakowane po 20szt | 2000
2 | jednorazowy, sterylny dren pacjencki o długości 250 cm, pakowane po 50szt | 30000
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 6
Zadanie 6
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Standardowe i sztywne prowadniki, powleczenie - polimer M. Dostępne wersje półsztywne: prowadniki standardowe, średnice 0,018'', 0,025'',0,032'',0,035'', 0,038'' Długości 50/80/120/150/180 cm. Prowadniki sztywne:średnice0,020",0,025'',0,035'',0,038'' Długości 80/150/180cm. Różny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności 10,30,50,80mm. Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce. Różne krzywizny dystalne: prosty 45s, angled, 1,5mm, J, 3mmJ, dubleangulation/ Bolia. Wszystkie konfiguracje dostepne w formie oferty katalogowej | 100
2 | standardowe i sztywne prowadniki, powleczenie - polimer M. Dostępne wersje półsztywne: prowadniki standardowe, średnice 0,018'', 0,025'',0,032'',0,035", 0,038" długości 220/260cm Prowadniki sztywne:średnice0,020",0,025'',0,035'',0,038 Dlugości 260/300cmRóżny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności 10,30,50,80mm. Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce. Różne krzywizny dystalne: prosty 45s, angled, 1,5mm, J. Wszystkie konfiguracje dostepne w formie oferty katalogowej | 400
3 | Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym przeznaczony do aspiracji skrzepliny z centralnego i obwodowego układu krążenia,kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6,7,8F, 8F - kompatybilny z koszulką naczyniową 6F, System RX na długości 23cm, kompatybilny z prowadnikiem0.014", długość cewnika 140 cm, korpus zbrojony oplotem dla lepszej popychalności i odporności na zlamania, długość końcówki 6cm, specjalny kształt końcówki o skośnej krawędzi z zaokrąglonymi brzegami, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm. Zestaw zawiera 2 strzykawki 30ml, 1x końcówka do przepłukiwania, 1xkoszyk- filtr, 1x przedłużka z kranikiem dwudrożnym | 30
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 7
Zadanie 7
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej: Możliwość zamkniecia miejsca nakłucia po zastosowaniu koszulek 5-8 F,średnica urządzenia 6F, 8F, system wprowadzany po prowadniku 0,035'' dla 6F, 0,038'' dla 8F, zamknięcie - korek kollagenowy od strony przydanki, kotwica od strony światła naczynia. wchłanianie - do 3 miesięcy | 100
Razem
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 8
Zadanie 8
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Inflator: Strzykawka wysokociśnieniowa o przezroczystym polikarbonatowym korpusie | 400
Pojemność co najmniej 20ccm
Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm
Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI
Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka
Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 9
Zadanie 9
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnik specjalistyczny 0,018 | 50
Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa
Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm
Kształtowalny koniec o długości 2cm
Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm
rdzeń ze stali z domieszką tytanu
2 | Stentgraft obwodowy stalowy samorozprężalny | 10
Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii.
Pokryty na całej długości tkaniną z PET
Pleciony w kształt tubularnej siatki,
O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia
Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowiteg uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny,
Średnice: 6-16mm
Długości 20/30/50/70 mm nominalnie
3 | Stent samorozprężalny obwodowy stalowy | 20
Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,
System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,
Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm
Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,
Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,
Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,
Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm.
Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.
4 | Prowadnik 0,014” • Długości: 185 i 300 cm • Końcówka: prosta (kształtowalna) lub zagięta • Zwężający się nitynolowy rdzeń • Końcówka z inconelu – stopu niklu, chromu i żelaza, co zapewnia lepsze nawigowanie i łatwiejszy dostęp i umożliwia kształtowanie końcówki • Dystalna końcówka radiocieniująca (2 cm) • Całość pokryta nitynolem, który na długości 18,5 cm (dystalnie) ma mikronacięcia (zapewnia idealną kontrolę skręcania) + pokrycie hydrofilne poza końcówką (zapewnia łatwość przechodzenia przez zmiany i prowadzenia cewnika balonowego) | 25
5 | Mikrosfery hydrozelowe do embolizacji: Cząstki hydrożelowe, kalibrowane. Średnica od 40 do 1300 mikronów (dopuszczalny zakres średnic co 100 mikro) Mikrosfery załadowane wstępnie do strzykawek o pojemności 2 ml. | 50
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 10
Zadanie 10
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Płynny preparat do embolizacji – środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. | 50
Skład:
-EVOX (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny
-DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOX w postaci
płynnej
-proszek tantalowy owymiarach mikronowych : do wizualizacji radiograficznej
Jeden zestaw zawiera:
- fiolkę z preparatem embolizacyjnym
- fiolkę z DMSO
- strzykawki (3 sztuki)
2 | cewnik do dostarczania materiału embolizacyjnego | 25
Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018”, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
3 | Spirale embolizacyjne obwodowe odczepialne | 50
Odczepialne koile obwodowe charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukując przepływ
Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 4-50 cm długości
Zewnętrzny system odczepiania ID
Możliwość repozycjonowania koili
Zapewniające szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym
Koile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA
Odporność na rozciąganie pozwalająca zmniejszyć rozciąganie koili w trakcie ponownego pozycjonowania, nie narzucając żadnych ograniczeń czasowych
4 | Cewnik do dostarczania spiral odczepialnych | 25
Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018”, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2.3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
Współosiowe światło cewnika
Dwa markery na końcach cewnika widoczne w skopii, dla długości 210 mm dodatkowe dwa markery w części środkowej balonu
5 | Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu. Rdzeń prowadnika sięgający obydwu końców prowadnika | 50
Prowadnik pokrywany silikonem
Prowadnik o dużej odporności na złamanie i transmisji siły skrętnej 1:1
Dystalny segment wykonany z w postaci oplotu z pozłacanego wolframowego drutu
1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr
Zakończenie proste lub zagięte pod kątem 15 lub 45 stopni
Rozmiary prowadnika:
- średnica: 0,014”, długości: 80/180/300 cm, standard sztywności zakończenia:
INT
- średnica 0,018”, długości 60/80/300 cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP
- średnica 0,025”, długości: 180/260 cm, standard zakończenia: INT, STD
- średnica 0,035”, miękkie body, długości: 145/180/260/400 cm, standard
zakończenia: INT
- średnica 0,035”, sztywne body, długości: 80/145/180/260/300/400 cm, standard
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 11
Zadanie 11
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnik specjalistyczny : - pokrycie PTFE na szafcie oraz pokrycie hydrofilne na oplocie; - średnica 0,018"; - dł. całkowita 180 cm i 300 cm; - sztywność końcówki: 4,0g; 12,0 g; 30g - końcówka cieniująca 3,0 cm i 15 cm; - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | 50
2 | Prowadnik specjalistyczny; - pokrycie PTFE na szafcie oraz pokrycie hydrofilne na oplocie; - średnica 0,014"; - długość całkowita 180 cm i 300 cm; - sztywność końcówki 1,0 g i 20,0 g; - końcówka cieniujaca 3 cm i 17 cm; - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | 50
3 | Cewnik do trombolizy zawierający cewnik, prowadnik zamykający, Y-connector, strzykawke pistoletową, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik. średnice: 4F i 5F, dł. systemów: 45cm, 90cm, 135cm, dł. systemu infuzyjnego: dla dł. 45 cm: 10 i 20 cm, dla dł. 90 i 135: 5-50 cm kompatybilny z prowadnikiem 035", prowadnik okluzyjny zapewniajacy szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki, otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika, otwory podzielone na sekwencje o narastajacej średnicy, laserowa technologia wykonania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatkania się w trakcie infuzji. | 25
4 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne. • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Modified Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush. • Dostępne rozmiary: 4F i 5F. • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki.• Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach.• Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą.• Cewniki zbrojone stalowym oplotem. • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. • Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ. • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”. • Długości cewników 40 cm – 125 cm. • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. • Doskonała pamięć kształtu. • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein. | 100
5 | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych, jednoiręczna obsługa przy pomocy mechanizmu z przyciskiem , brak elementów metalowych mogacych uszkoszić powłokę hydrofilną, karbowany uchwyt ułatwiający sterowanie i obrót, kompatybilny z prowanikiem 0,018''-0,035'' | 50
6 | Torquer dedykowany do prowadników o średnicy od 0,009'' do 0,018'', dostępny w dwóch kolorach : różowy oraz zielony, wykonany z polipropylenu. | 25
7 | Kraniki wysokociśnieniowe: kraniki standardowe z dwiema końcówkami żeńskimi i jedną męską tylu Luer, jedno-, dwu-, lub trójdrożne, konstrukcja kraników zapewniająca szczelność i funkcjonalność, umożliwiająca szybki i łatwy przepływ przez nie płynu o wysokim ciśnieniu, kraniki wykonane z przezroczystego materiału | 750
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 12
Zadanie 12
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) | 50
Semi compliant (4-8%)
Długości 20,40,60,80,120,150,170, 200 mm.
Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.
Długości systemów dostarczania 90 cm, 130 cm oraz 150 cm (tylko dla średnicy 2.0 mm) – Over The Wire
2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu
Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm oraz 7 x 80 – 200 mm).
Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy
Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu
Ciśnienie nominalne: 6 atm
RBP pomiędzy 12 a 15 atm. W zależności od średnicy
2 | Cewnik balonowy do PTA do tętnic szyjnych i nerkowych | 80
- średnica kanału centralnego 0,014”
- średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm
- długości 1,5; 2; 3; 4cm
- ciśnienie robocze (RBP) 12-14 atm
- profil 4F
- długość cewnika 142cm
- cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem
- cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie
- dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów
- system monorail, Rx
- balon wykonany z duralinu
dwudzielny prześwit
3 | stent obwodowy kryty samorozprężalny | 15
1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 13
Zadanie 13
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący | 10
Konstrukcja spiralna ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 – 3,5 mm; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm (średnice 4, 5, 6 mm).
Cewnik balonowy typu półpadatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon
Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 mm.
Dostępne długości: 10, 20, 40, 100 mm.
Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”
Długości systemu: 50, 90, 137, 155 cm
Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą
Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu
2 | Stent chromowo-kobaltowy na balonie do tętnic podudzia | 10
kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
system Rx
kompatybilny z koszulką 4F
długość systemu dostarczania 140 cm
średnice:2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm,
długości :10; 15; 20; 30; 40 mm
pokrycie stentu substancją ułatwiającą gojenie i minimalizującą możliwość pojawienia się stanów zapalnych, RBP 16 atm
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 14
Zadanie 14
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System protekcji dystalnej typu filtr | 250
możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)
długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)
2 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostawczym typu monorail | 250
- kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F
- długości 20, 30 i 40 mm
- średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane
- dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej
3 | Stent samorozprężalny do tętnic poniżej kolana | 50
stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu
- kompatybilny z prowadnikiem 0’018”
- możliwośc zastosowania introducera 4F
- długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm
- dostępne średnice od 3 do 8mm , - referencyjna średnica naczyń od 2 do 7 mm
- dostępne długości od 20 do 100 mm
- stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych
4 | Stent pokrywany lekiem do tętnic podudzia | 10
Stent ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrywany analogiem rapamycyny.Grubość ściany stentu 0.0032'' dla wszystkich rozmiarów, średnice od 2,25-4mm, długości od 8-38mm, Ciśnienie nominalne od 8-10atm w zależności od średnic. RBP- 18 atm dla wszystkich rozmiarów. Stenty kompatybilne z cewnikami prowadzacymi 5 F
5 | Samorozprężalny stent zamkniętokomórkowy do tętnicy udowej i podkolanowej | 60
Wykonany z 6 par włókien nitinolowych zaplecionych helikalnie, krawędzie zaplecione do wewnątrz.
Wysoka odporność na:
zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia).
Skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia)
Technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy
Możliwość modelowania stentu po jego implantacji.
Wysoka odporność na zgniatanie
Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa.
Rozmiary: 4-7mm średnica, 40-200mm długość stentu.
Długość kateteru 120cm.
Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018”.
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 15
Zadanie 15
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnik specjalistyczny 0,018 | 50
Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V.
2 | Prowadnik specjalistyczny 0.014 | 50
Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm. Sztywności końcówek 3g i 6g. Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm. Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej.
3 | Mikrocewnik z prowadnikiem | 10
Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F. Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm. Konstrukcja całkowicie metalowa pokryta polimerem bez zatopionego metalowego splotu wewnętrznego. Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan. Dostępne wersje z dwoma markerami. Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F Pokrycie hydrofilne. Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,021”. Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika. Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035” i 0,038”. Maksymalne ciśnienie 1200 PSI. Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F).
4 | Prowadniki specjalistyczne i nerkowe | 20
Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”. Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu
5 | Stent na balonie | 100
Stenty zamontowane na balonie obwodowe. Stent kobaltowo- chromowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Niski profil końcówki, miękki I elastyczny tip. Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Średnice 5, 6, 7, 8, 9 mm. Długości stentu 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm. Długość shaftu 80 i 120 cm.
6 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia komp[atybilny z prowadnikiem 0.014 | 100
Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm). Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm. Długości cewnika: 90cm oraz 150cm. Kompatybilny prowadnik: 0,014”. Kompatybilna koszulka: 4 F. Profil wejścia końcówki: 0,017”. Ciśnienie RBP: 12-14 atm. Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów). Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany.
7 | Balon pokrywany lekiem | 50
Kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”. Średnice balonu od 2 do 8mm. Długości balonu w zakresie 30-200mm. Długości cewników 80/90/135/150cm. Balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax”Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku. Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm.
8 | Cewnik balonowy uniwersalny 0,35 | 300
Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm. Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8 – 10 mm) i 7F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność.
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 16
Zadanie 16
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Proteza naczynowa prosta, niezbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 10;20;30;40;50cm i średnice 6mm i 7mm. Do przetok dializacyjnych | 10
2 | Proteza naczyniowa stopniowana, niezbrojona w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 20;25;30;35;40cm i średnice 4-6mm i 4-7mm. Do przetok dializacyjnych | 10
3 | Proteza naczyniowa zbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza z minimalnym mankietem średnica 6mm i długości: 60;70;80 i 90cm. Proteza z małym mankietm średnica 6mm i długości: 50,60,70 i 80cm. | 30
4 | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 6mm, długość: 40;50;60;70;80cm. | 100
5 | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 8mm, długość: 40;50;60;70;80cm. | 30
6 | Proteza naczyniowa zwężajaca się, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica 4-7mm, długość: 70cm. | 10
7 | Proteza naczyniowa zwężajaca się, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica 5-8mm, długość: 70cm. | 10
8 | Proteza prosta, niezbrojona, Impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, jednowarstwowa, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej: długość 10;20;30;40;50;70;80cm i średnice 4;5;6;7;8mm (w zależności od długości). Proteza o ścianie cienkiej: długość 10;40;50;70;80cm i średnice 4;5;6;7;8mm (w zależności od długości) | 90
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 17
Zadanie 17
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Proteza naczyniowa posrebrzana, prosta, spiralnie wzmocniona, impregnowana jonami srebra. Max 3% utrata jonów srebra w skali roku, dziana, nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. Zawartość aktywnego związku srebra od min. 3,0 – 6,0 mg/cm2. Stężenie jonów srebra od min. 0,06 do 0,15 mg/cm2 Minimalny zakres rozmiarów: - długość: 60 cm - średnica Ø [mm]: 6 – 8 | 40
2 | Proteza naczyniowa posrebrzana, prosta, impregnowana jonami srebra. max 3% utrata jonów srebra w skali roku, dziana, nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. Zawartość aktywnego związku srebra od min. 3,0 - 6,0 mg/cm². Stężenie jonów srebra od min. 0,06 do 0,15 mg/cm² Minimalny zakres rozmiarów: - długość 60 cm - średnica Ø [mm]: 6, 7, 8, | 40
3 | Proteza naczyniowa posrebrzana, prosta, impregnowana jonami srebra. max 3% utrata jonów srebra w skali roku, dziana, nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces 8%adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. Zawartość aktywnego związku srebra od min. 3,0 – 6,0 mg/cm2. Stężenie jonów srebra od min. 0,06 do 0,15 mg/cm2. Minimalny zakres rozmiarów: - długość 30 cm - średnica Ø [mm]: 18, 20, 22, 24 | 10
4 | Proteza naczyniowa posrebrzana, rozwidlona, impregnowana jonami srebra. max 3% utrata jonów srebra w skali roku, dziana, nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, doskonała kompatybilność, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. Zawartość aktywnego związku srebra od min. 3,0 - 6,0 mg/cm². Stężenie jonów srebra od min. 0,06 do 0,15 mg/cm² Minimalny zakres rozmiarów: długość użytkowa: min. 40 cm, średnica [mm]: 14 x 7, 16 x 8, 18 x 9, 20 x 10 | 30
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 18
Zadanie 18
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Protezy naczyń krwionośnych rozwidlone uszczelnione roz 14 x 7 mm długość minimum 40 cm. roz 16 x 8 mm długość minimum 40 cm. roz 18 x 9 mm długość minimum 40 cm. - roz 20 x 10 mm długość minimum 40 cm. - roz 22 x 11 mm długość minimum 40 cm. o poniższych parametrach - Proteza dziana, poliestrowa, powlekana - Niski stopień przepuszczalności -współczynnik przepuszczalności protezy poniżej 1 ml/cm2/min wody (zerowa przepuszczalność dla krwi ) - Bardzo duża wytrzymałość na rozerwanie i trzymanie szwów - Specjalna struktura dziania, redukująca rozszerzanie się protezy po wszczepieniu do minimum - Powlekane biomateriałem - uszczelniana zmodyfikowaną żelatyną ,wchłanialną na drodze hydrolizy - Welurowane dwustronnie z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym | 30
2 | Protezy naczyń krwionośnych proste uszczelnione roz 8 mm długość minimum 40 cm. roz 10 mm długość minimum 40 cm. roz 16 mm długość minimum 30 cm. roz 18 mm długość minimum 30 cm. roz 20 mm długość minimum 30 cm roz. 22 mm długość minimum 30 cm o poniższych parametrach - Proteza dziana, poliestrowa, powlekana - Niski stopień przepuszczalności -współczynnik przepuszczalności protezy poniżej 1 ml/cm2/min wody (zerowa przepuszczalność dla krwi ) - Bardzo duża wytrzymałość na rozerwanie i trzymanie szwów - Specjalna struktura dziania, redukująca rozszerzanie się protezy po wszczepieniu do minimum - Powlekane biomateriałem - uszczelniana zmodyfikowaną żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy - Welurowane dwustronnie z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym | 30
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 19
Zadanie 19
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | ŁATY NACZYNIOWE - Łata poliestrowa dziana powleczona żelatyną z dodatkowym powleczeniem każdego włókna łaty monomerem PTFE - Grubość łaty maximum 0,36mm - Przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm2/min - Możliwość łączenia jonowego powleczenia łaty z antybiotykiem - Bardzo duża wytrzymałość łaty na rozerwanie – 0.27kN - Bardzo niska trombogeniczność , adhezja płytek krwi odpowiadająca materiałowi PTFE i wielokrotnie niższa od poliestru - Minimalne krwawienie z miejsc po założonych szwach, wielokrotnie mniejsze od materiału PTFE wg poniższych rozmiarów
| 6x75 mm | 20
| 10x50 mm | 20
| 10x75 mm | 20
| 10x100 mm | 20
| 10x150 mm | 10
| 12x75mm | 10
| 14x75 mm | 10
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 20
Zadanie 20
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | "Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej 1. wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE 2. umocowanie podnerkowe w postaci haczyków 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) 4. Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm 5. Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi 6. Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków 7. Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) 8. Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr 9. W zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki 10. W zestawie oprócz ramienia głównego i nogi przeciwległej znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: 1. Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu 2. Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem – za pomocą taśmy laminowej 4. Etapowy system uwalniania z możliwością zagięcia stentgraftu 5. System wprowadzający – 18, 20, 22, 24 Fr 6. Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm 7. Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm 8. Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym." | 60
2 | "stentgraft do zaopatrywania tętnic biodrowych: - Stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej - Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - Dwuetapowy system rozprężania głównego ramienia stentgraftu - Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - Niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr dla części głównej stentgraftu i 12 F dla komponentu do tętnicy biodrowej wewnętrznej" | 10
3 | "Stent kryty montowany na balonie: - wykonany z ePTFE oraz niezależnych stalowych pierścieni - wewnętrzna powierzchnia stentgraftu pokryta heparyną - średnice stentgraftu: 5 – 16 mm - długości stentgraftu: 15 – 79 mm" | 15
4 | "Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych - profil systemu 6F, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, - stent wykonany z nitinolu, - o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji - system umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub zuwaka znajdujących się na uchwycie - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu - średnice stentu: 4 – 9 mm - długości stentu: 20 – 150 mm - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm" | 30
5 | "Cewnik balonowy do PTA - wykonany z wysokiej jakości nylonu, - pokryty powłoką hydrofilną - niski profil przejścia – 3 lub 6 zakładek przy złożonym balonie - konstrukcja cewnika zapewnia szybką inflację i deflację balonu - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; 0,018”; 0,035” i koszulką 4F-8F, - system OTW - średnice balonu: 1,25 – 12 mm - długości: 20 – 220 mm - długości systemu dostarczania: 45 - 180 cm - dwa markery po jednym na obu końcach" | 30
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 21
Zadanie 21
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji: Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie stalowego Z-stentu/nitynolu (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft segmentalny składający się z trzech części: body – główna część graftu, nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralną – przedłużającej dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18-22F (body) i 12/16F (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body – 22-36mm / 22-36mm, nogawki 9 do 24mm, przy długościach: 42 do 125mm / 39 do 122 mm. Nogawki dostępne w wersji spiralnej. Na specjalne zamowienie (produkowane na zamówienie dla danego pacjenta) nogawki o sr. 28mm w dł. 56, 74, 90cm. System może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej, lub jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac). Ze stentgraftem dostarczany zestaw ESSK-3 MOZLIWOŚĆ ZAMIANY NA STENTGRAFT PIERSIOWY | 300
Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji: Stentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie stalowego/nitynolowego(do wyboru przez operatora) Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej, posiadający kolce na proksymalnej części uszczelnienia oraz freeflow z kolcami na części dystalnej. Część proksymalna dostępna w opcji bez kolców. Dostępne wymiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy, i długościach: 115-216mm dla części proksymalnej i 136-198mm dla części dystalnej. Możliwość zastosowania części temperowanych i podwójnie temperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowego stentu stalowego bez pokrycia. Wersja nitynolowa z freeflow w części proksymalnej i dystalnej. Dostępne wymiary średnicy 18-46mm; długości 105-233mm części proksymalnych, możliwość zastosowania części temperowanych; Ze stentgraftem dostarczany zestaw ESSK-T
2 | Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac Branch): do zastosowania w tętniakach tt. biodrowych, Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. Cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie), długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm], długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 [mm]; Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację; System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz z jednym stentem powlekanym, oraz niezbędnymi do implantacji: pętlą, koszulką HFANL1,dł. 55cm, śr 10F lub 12F, prowadnikiem Rosen, prowadnikiem hydrofilnym | 15
3 | Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych: zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu nadającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dłużej wytrzymałości radialnej. Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm średnica dystalna stentgraftu: 13 mm; Długość stentgraftu :39, 56, 74, 90, 122 mm dla średnic 9, 11mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm. Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu | 40
4 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych: o średnicy 5F, szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko złamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali zapewniającej znakomitą kontrolę momentu obrotu. Miękka atraumatyczna końcówka cewnika zapewniajaca bardzo dobra wizualizację w obrazie rtg, wyprofilowana tak, aby umożliwić wybiórcze cewnikowanie tętnic, dobra sterowalność 1:1. Temperowana końcówka dla doskonałego osadzenia w ujściu naczynia zapobiegająca haczeniu. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35: m. in. KMP, Vanschie 1-5; VS1-2; VSC 1,2,3LEV 1,2; MPB) przeznaczonych do trudnych i nietypowych anatomii, szczególnie wskazane do wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stenografów. Cewniki w przedziale długości 40-125cm; kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038” | 750
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 22
Zadanie 22
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stentgraft brzuszny rozwidlony • stentgraft brzuszny rozwidlony, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • budowa dwuczęściowa - część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • konfiguracja proksymalnego końca systemu - FreeFlo umożliwia nadnerkową fiksację w przypadku tętniaków z krótką proksymalną szyją - minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, kąt zagięcia do 75º • stent nadnerkowy z elementami kotwiczącymi wycinany a jednego kawałka metalu (bez lutów ani spawów) • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej: 124, 145, 166mm; długość nogawek 82, 93, 124,156, 199mm • ekstensje aortalne i biodrowe (proste i kloszowe) umożliwiają przedłużenie systemu i dopasowanie do anatomii pacjenta • standardowo dostępne stentgrafty typu „abdominal tube” – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych • bezpieczny system wprowadzający umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania graftu • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego • w zestawie znajduje się cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm • Rejestracja dla techniki kominowej, dla pacjentów z krótką proksymalną szyją tętniaka | 40
MOZLIWOŚĆ ZAMIANY NA Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy • stentgraft brzuszny jednostronny (aorto-uni-iliac), o budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej 154 - 271mm, z możliwością dalszego przedłużania • do systemów aorto-uni-iliac dołączany jest okluder; średnica okludera 8-24mm, długość okludera 31-35mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych MOZLIWOŚĆ ZAMIANY NA Stentgraft aortalny piersiowy • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości i jednowłóknowym utkaniu, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą metalowymi elementami • szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22–46mm (części proste), 26-46mm (części zwężające się); długość części pokrytej 100-212mm • system wprowadzający zapewniający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania; średnica systemu wprowadzającego 22 – 25 FR dla wszystkich rozmiarów • uwalnianie stent-graftu przebiega dwuetapowo, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stent-graftu, uwalniania jest korona – co zapewnia precyzję pozycjonowania • stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną – FreeFlo®, uwalnianej po rozprężeniu całej protezy. • w standardzie dostępne modele o zakończeniu bliższego końca stentgraftu w postaci sinusoidy pokrytej tkaniną równo z obwodem graftu – Closed Web®, o średnicy 22-46mm; • na brzegu bliższego końca stentgraftu obecna sprężyna dociskająca tkaninę do ściany naczynia – we wszystkich typach zakończeń • w standardzie dostępne są modele proste i temperowane oraz dwa typy zakończeń dalszego końca stentgraftu – sinusoida pokryta tkaniną równo z obwodem graftu (Closed Web®) i sinusoida nie pokryta tkaniną - Bare Spring® - (możliwość implantacji bezpośrednio nad pniem trzewnym) • materiał z którego wykonany jest stentgraft, markery platynowo-irydowe na brzegach pokrycia oraz na rusztowaniu stentgraftu zapewniają optymalną widoczność w obrazie rtg • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego • w zestawie znajduje się cewnik balonowy do ew. modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm
2 | Zestaw do reinterwencji (wkręty aortalne z mankietem stentgraftowym) Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych. Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych oraz mankiety aortalne (cuff ) Do wyboru przy zamówieniu | 10
3 | Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych. Do wyboru przy zamówieniu | 10
4 | Koszulka sterowalna Średnica wew. : 6.5F, 7F, 8.5F Długość robocza koszulki: 45 cm i 55 cm Długość zagięcia końcówki koszulki przy kącie 180 stopni: 9mm, 17 mm, 22 mm zmiana kształtu cewnika uzyskiwana przez pierścień rotujący na na systemie zewnętrznym cewnik w części zewnętrznej zakończony systemem z zastawką i kranikiem płuczącym | 20
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 23
Zadanie 23
LP | OPIS | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto
| Cewniki prowadzące • Cewniki prowadzące - standard dla zróżnicowanych anatomii i typów naczyń. • Duża średnica wewnętrzna – wymiary minimalne dostępne dla przynajmniej jednego rodzaju cewnika: • 0,058”-5F; • 0,071”-6F; • 0,081”-7F; • 0,090”–8F • Dostępne minimum dwa rodzaje cewników prowadzących o róznych sztywnościach końcówki ( standard tip oraz soft tip) dla każdej średnicy od 5 do 8 F. • Dla śrdednicy 6 F dostępne minimum 3 rodzaje cewnika dodatkowo o różnej elestyczności segmentu dystalnego cewnika • oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F • dostępna długość cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F oraz 118 cm dla 5 i 6 F • metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika, technologia full wall. • miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, • stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu • odporność na skręcanie i załamania • dobra pamięć kształtu • dobra manewrowalność • wysoka trwałość cewnika • pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 90 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ, krzywizna specjalna 3D right – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń. Obenność krzywizny typu 3D dla każdego z 3 rodzajów oferowanych produktów. • Cewniki dla tętnic nerkowych o długości 55 cm oraz dedykowanej krzywiźnie dla minimum dwóch rodzajów cewnika prowadzącego. • Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami. | 70
2 | Cewnik do aspiracji skrzepliny: • Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi • Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej • Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie • Marker na dystalnym końcu cewnika • Hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. • Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080") • Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, (Powierzchnia światła ekstrakcji 0,94 mm2) oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. • Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) • Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F - 145cm • Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” • Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F • Obecność w ofercie cewników ze sztyletem zapobiegającym zjawiskowi załamywania cewnika. • Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości. • W komplecie znajduje się: o 6F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem o 7F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem • 1 roczne bad. pacjentów STEMI w kontrolowanym randomizowanym badaniu. | 30
3 | Cewnik diagnostyczny • Dostępne Rozmiary od 5F - 6F, • Światło wewnętrzne cewnika: dla 5F –0,047” ; dla 6F –0,056” • Cewnik zbrojony podwójnym oplotem dając stabilne podparcie, prowadzenie oraz optymalną kontrolę obrotów 1:1 • Miękka atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopii; • Szeroki wybór kształtów i rozmiarów –dostępne opcje z otworami bocznymi • Dostępne długości – 100 cm ,110 cm, 125 cm (w zależności od typu krzywizny ) • Innowacyjna technologia polegająca na domieszce polimeru InSlide™ zwiększa poślizg, redukuje opory tarcia – poprawiając dostarczalność cewnika • dostępne wszystkie kształty i krzywizny ( min: JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO; 3DRC; PIG; ) min 20 krzywizn dla każdej średnicy • Pamięć kształtu • Wysoka odporność na zagięcia i załamania • Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem • Zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości • Wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku – co najmniej 1100 psi | 60
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 24
Zadanie 24
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | System do diagnostyki FFR | szt | 100
Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F
Kompatybilny ze sprzętem do angiolastyki
Sygnał ciśnienia z czujnika przetwarzany przez konsolę i wyświetlany w czasie rzeczywistym w postaci danych: Pd/Pa, FFR
Firma zobowiązuje się do użyczenia aparatu do pomiaru FFR na czas trwania umowy
Światłowodowa technologia pomiarowa zastosowana w czujniku
2 | System do diagnostyki IVUS z cewnikami diagnostycznymi typu RX kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014" | szt | 60
Kompatybilny z cewnikami prowadzącmi 5F
Częstotliwość obrazowania przynajmniej 40 MHz
Firma zobowiązuje się do użyczenia aparatu do pomiaru IVUS na czas trwania umowy
Odległość przetwornika od końcówki cewnika <25mm
Rozdzielczość osiowa <40mikronów
Dostępna częstotliwość obrazowania 60Mhz
3 | Jednorazowy element automatycznej wyciągarki do IVUS, tzw: sanki, jeśli system wymaga takiego rozwiązania | szt | 40
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 25
Zadanie 25
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Prowadniki .014”J.dł. 190cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożnień | szt | 400
- różne twardości końcówki ( co najmniej 20 rodzajów budowy i twardości końcówki niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia)
- dostępne prowadniki z taperowanym tipem 0,009”
- dostępne powłoki hydrofilne i hydrofobowe na całej długości
dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości ( niezależnie od krzywizny wygięcia )
2 | Zestaw do protekcji dystalnej w zdegenerowanych pomostach aortalno-wieńcowych, dostosowane do pracy z cewnikiem prowadzącym 6F | szt | 10
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Możliwość wprowadzenia systemu po dowolnym prowadniku
Dostępne różne średnice dostosowane do średnicy by-passu
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 26
Zadanie 26
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Stenty chromowo - kobaltowe zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus | szt | 100
dostępne długości: 8 - 40 mm
dostępne średnice 2,25 - 4,0 mm
- syrolimus pokrywa wyłącznie powierzchnię abluminalną stentu
- lek pokrywa powierzchnię stentu oraz balonu, na którym zamontowany jest stent
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
2 | Cewniki z balonem RX uwalniające Sirolimus | szt | 40
- zakres wymaganych średnic balonu min. 2,0-4,0 mm
- zakres wymaganych długości balonu min. 10-30 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Zakres średnic min 1,5 - 4,0 mm
Zakres długości min. 8 - 42 mm
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 27
Zadanie 27
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Stenty z pokryciem karbonowym uwalniające lek antyproliferacyjny bez udziału polimeru na na balonach RX długość minimum 12-30 mm | szt | 250
dostępne średnice 2,5 - 4,0 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- obecność paltynowych markerów na obu końcach stentu
Szerszy zakres długości 8 - 46 mm
Szerszy zakres średnic 2,25 - 4,5 mm
2 | Prowadniki .014”J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm,do angioplastyki | szt | 1000
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu
- sztywność końcówki 0,5 i 0,7g
- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej
Szaft prowadnika pokryty PTFE
3 | Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm | szt | 900
Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia
Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację
Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją
4 | Y-connectory do obsługi jednoręcznej | szt | 600
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności
- przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy+C73
Szczelne zamknięcie niwelujące utratę krwi z możliwością pracy prowadnikiem przy zamkniętej zastawce
5 | Y-connectory do obsługi jednoręcznej oraz kranikiem bocznym |  | 200
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności
- przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy+C73
Dodatkowa igła prowadząca, tępa o dł > 90mm
Szczelne zamknięcie niwelujące utratę krwi z możliwością pracy prowadnikiem przy zamkniętej zastawce
6 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej - koszulka tętnicza, zawierający: introduktor, dylator, prowadnik stalowy oraz igłę | szt | 1000
Długość 7 cm, 11 cm, 23 cm
Znacznik wizualny na igle do nakłucia, wskazującym kierunek ścięcia igły i pozwalający na ocenę położenia w naczyniu tętniczym
Prowadnik ze stali nierdzewnej z dostępnymi 2 końcówkami roboczymi – prosta i J
Długość prowadnika 40 cm i 50 cm
Dostepny również introduktor krótki 4 cm z końcówka cieniującą wskazującą położenie w naczyniu
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 28
Zadanie 28
L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej - koszulka tętnicza | 1300
średnice 4-7F, długość 7 cm lub 10 cm
w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką
igła z krótkim ostrzem 22 G x 1 3/8 (0,7x35mm), 21G x1 3/8(0,8 x 35mm) lub 20G x1 3/8 (0,9 x 35mm)
boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik
w zestawie stalowy miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką
lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)
dostępna koszulka z powłoką hydrofilną
2 | Specjalistyczny zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej - cienka koszulka tętnicza | 200
długość 10cm lub 16cm
Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne
igła z krótkim ostrzem 22 G, 21G lub 20G
w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm lub 80cm, do wyboru stalowy i nitinolowy
grubość ściany koszulki ≤0,12mm
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)