## zad. 1
Zadanie 1
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | szt | 90
pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku
zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm
długość cewnika 135cm
2 | Prowadnik do aterektomii rotacyjnej | szt | 100
długość 330 cm
średnica 0.009”
dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support
końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm
3 | Wiertło kompatybilne z łącznikiem RotaPro | szt | 20
4 | Użyczenie na czas 48 miesięcy konsoli ROTAPro | szt | 1
możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę
możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm
pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku
5 | Balon tnący | szt | 70
średnice 2.00 -4.00mm
profil końcówki natarcia lesion entry profile ≤ 0.017”
długości 6-15mm
liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie ≥ 3
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 2
Zadanie 2
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Prowadniki sterowalne do CTO | szt | 190
średnica 0,014" z taperowaniem do 0,010', 0,011" i 0,012"
prowadnik wykonany ze stali 316L
dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów, zapewniająca wysoką odporność, manewrowalność i czucie prowadnika
sztywność końcówki 1,7g, 3g, 3,5g, 4,5g, 9g, 12g
pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm
dostępna długość 190cm, 300cm
2 | Prowadniki .014”J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm,do angioplastyki | szt | 190
swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu
sztywność końcówki 0,5 i 0,7g
trwałe wygięcie końcówki prowadzącej - końcówka prosta i J
Szaft prowadnika pokryty PTFE
3 | Prowadniki .014”J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm, do angioplastyki i udrożnień | szt | 40
swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
odporność i możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu
sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8 g, 1,0g
trwałe wygięcie końcówki prowadzącej - końcówka prosta i J
Szaft prowadnika pokryty PTFE
4 | Prowadnik do kolaterali o średnica 0,014” | szt | 240
Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
Sztywność końcówki 0,3g
Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale)
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 3
Zadanie 3
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Mikrocewnik do CTO kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt | 20
taperowany szaft o śrenicy dystalnej ≤ 2,6F
oplot wykonany z 14 i 10 drutów stalowych
dostępne długości 135 i 150 cm
spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika pomiędzy szaftem a hubem
średnica wewnętrzna końcówki <0,016"
polimerowe, hydrofilne pokrycie odc. dystalnego na długości > 65cm dła długości 135cm i >80cm dla długości 150cm
miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka dobrze widoczna w skopi rtg
2 | Mikrocewnik do CTO kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt | 20
średnica wewnętrzna końcówki <0,016"
oplot z drutów stalowych
dostępne długości 135 i 150 cm
kanał wewnętrzny pokryty PTFE
miekka, atraumatyczna i taperowana końcówka
pokrycie hydrofilne odc. dystalnego na długości ≥ 60cm
3 | Mikrocewnik dwukanałowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt | 10
dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie
widoczne w skopii wyjście portu OTW
podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej
dostępny w długości ≤145 cm
średnica wewnętrzna szaftu 0,017”
miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka z polimerowym pokryciem na długości >35mm
końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 4
Zadanie 4
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu rapid exchange kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt | 50
ciśnienie RBP >35 bar (atm)
ciśnienie MBP >50 bar (atm)
średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm
długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic
kompatybilna z prowadnikami 0,014" i 0,018"
2 | Infator dedykowany do balonów wysokociśnieniowych – zakres do 40 i 55 ATM | szt | 50
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 5
Zadanie 5
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych do 24F. | szt | 190
Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch
urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 6
Zadanie 6
L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | Ilość na 36 miesięcy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Y-connectory do obsługi jednoręcznej (push-click) | szt | 1000
Światło wewnętrzne zastawki do 9 F
Końcówka typu Luer Lock ( obrotowa ) do połączenia cewnika
Wytrzymałość do 180 PSI
zintegrowny linia z kranikiem trójdrożnym do podawania kontrastu
torquer i itroducer do cewnika prowadzącego (tępa igła) w zestawie
2 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | szt | 1000
Opaska wykonana z miękkiego materiału zapinanego na rzep
Zaokrąglony i uwypuklony element punktowegoucisku wykonany z silikonu umożliwia bardzo precyzyjny nacisk na miejsce wkłucia
Nie blokuje odpływu żylnego
Korpus i element regulacji ucisku typu „zegarek” wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, pozwalający na dokładne ustawienie siły nacisku
3 | Kompres uciskowy do tętnicy udowej wykonany w jednej bryły materiału nieorganicznego | szt | 200
Do mocowania za pomocą bandaży elastycznych lub opaski elastycznej
Dwa promienie krzywizny w celu stosowania zarówno u szczupłych jak i otyłych pacjentów
4 | Strzykawka do podawania kontrastu typu "jednoręcznego" | szt | 200
Końcówka typu Luer Lock ( obrotowa ) do połączenia z cewnikiem
Tłoczek zakończony nielateksową stopką umożliwiającą płynne podawanie kontrastu ze stałym ciśnieniem
RAZEM
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)