## zadanie nr 2
oznaczenie spr. DSUiZP 252 AD/15/2021 Formularz cenowy ZADANIE NR 2
zał nr 2. Wyroby włókninowe (serwety - fartuchy) sterylne j/u
Lp | Asortyment | Nazwa handlowa lub kod prod./nr.kat | Ilość szt | cena netto | wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | wartość brutto
1 | Pakiet serwet podstawowy w tym : 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2. Chłonność serwet: 600%; 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Nieprzemakalność serwet 130cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 125 kPa, na mokro: 120 kPa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | 1600 |  | 0
2 | Serweta operacyjna jałowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 30g/m2 + folia PE 30g/m2) o gramaturze 60g/m2, wymiar 50 x 75cm z otworem 6cm x 8cm |  | 300 |  | 0
3 | Serweta operacyjna jałowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 30g/m2 + folia PE 30g/m2) o gramaturze 60g/m2, wymiar 75 x 90cm |  | 1800 |  | 0
4 | Serweta operacyjna jałowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 30g/m2 + folia PE 30g/m2) o gramaturze 60g/m2, wymiar 100 x 150cm |  | 1000 |  | 0
5 | Serweta operacyjna jałowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 30g/m2 + folia PE 30g/m2) o gramaturze 60g/m2, wymiar 150 x 200cm |  | 1800 |  | 0
6 | Serweta operacyjna jałowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa typu spunlace 25g/m2 + folia PE 15g/m2) o gramaturze 40g/m2, wymiar 45 x 75cm |  | 15000 |  | 0
7 | Fartuch chirurgiczny (jałowy) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 typu SMS z elastycznym dobrze przylegajacym mankietem z dzianiny poliestrowej posiadajacy dodatkowe wzmocnienia nieprzemakalne w części przedniej i rękawach o gramaturze 40g/m2, ,Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm). Do fartucha dołączone 2 ręczniki chłonne o wymiarach 30cm x 30cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 55g (+/-2g/m2) Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Dodatkowo fartuch wraz z ręcznikami owinięty w serwetę włókninową w rozmiarze 60cm x 60cm. Lamówka przy dekolcie - kodowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100 cm H2O, w strefie pozakrytycznej >10 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho > 210 kPa, na mokro >200 kPa. Rozmiar - M (długośc fartucha 124cm) |  | 3000 |  | 0
8 | Fartuch chirurgiczny (jałowy) parametry jak wyżej rozmiar L (długośc fartucha 128cm) |  | 3000 |  | 0
9 | Fartuch chirurgiczny (jałowy) parametry jak wyżej rozmiar XL (długośc fartucha 138cm) |  | 3000 |  | 0
10 | Fartuch chirurgiczny (jałowy) parametry jak wyżej rozmiar XXL (długośc fartucha 157cm) |  | 2000 |  | 0
11 | Pokrowiec na stolik instrumentariuszki typu MAJO w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (50% poliester + 50% wiskoza) o wymiarach 80x140cm Waga podstawowa całości obłożenia min 50 g/m2 + wzmocnienie w strefie krytycznej 30g/m2 - łączna gramatura 80g/m2. Obłożenie złożone w sposób umożliwijący rozłożenie zgodnie z zadadami aseptyki, nieprzemakalny (jałowy). Czerwona folia z niebieskim wzmocnieniem włokninowym. Posiada wysoką odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O. |  | 1000 |  | 0
12 | Serweta operacyjna jałowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 30g/m2 + folia PE 30g/m2) o gramaturze 60g/m2,wymiar 50 x 75cm z otworem przylepnym 6cm x 8cm bądź 7cm. Posiada wysoką odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho 108 kPa. |  | 500 |  | 0
|  |  | Razem |  |  | x
Do w/w wymiarów dopuszcza się tolerancje +/- 5%
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)