## zadanie
zał nr 2 ZADANIE NR 8
oznaczenie spr. DSUiZP 252/ŁM/27/2022 FORMULARZ CENOWY
Przewidywane zapotrzebowanie na jednorazowe art.medyczne, filtry , podkłady, materiały zużywalne w elektromedycynie
L.p. | Asortyment | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Przyrząd do biopsji skórnej z koncówka tnącą w roz. od 2 do 6 mm ( typu Biopsy Punch) |  | szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pneumotachograf jednorazowy -dPP® jednorazowy umożliwiający wykonanie pomiarów czynności układu oddechowego także w czasie inhalacji-do spirometru Pneumo 2000 |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ustnik plastikowy do spirometru dla dorosłych-do spirometru Pneumo 2000 |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Klips na nos z gąbką - plastikowa klamerka zaciskowa na nos-do spirometru Pneumo 2000 |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Przewód do spirometru - wykonany z silikonu do spirometru Pneumo 2000 |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Ustnik plastikowy do spirometru w wersji dla dzieci i w wersji dla dorosłych -do spirometru Lungtest 1000 |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Głowica Pneumotachograficzna do spirometru Lungtest 1000 |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Nebulizator jednorazowy poj. 15ml, ze skalą na 2, 4, 6, 9, 12, 15ml, z ustnikiem i drenem, sterylny. |  | szt. | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
9 | Maska tlenowa j/u z drenem dla dzieci i dorosłych, sterylna. Rozmiary: M, L, XL. |  | szt. | 1550 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem i drenem. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie folia-papier. Dren ustabilizowany foliową opaską. Rozmiary: M, L, XL. |  | szt. | 1150 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
11 | Przedłużacz j/u do maski tlenowej dł.210cm +/-5%, sterylny |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z włókniny. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – niebieski rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec niejałowy, rozmiar 9cm x 4cm |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
13 | Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów, cewników i wkłuć. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Kolor biały i przezroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec jałowy – sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papier - folia. Rozmiar 9,0 x 3,0cm. |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
14 | Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów, cewników i wkłuć. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Kolor biały i przezroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec jałowy – sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papier - folia. Rozmiar 15,0 x 4,5cm. |  | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
15 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
16 | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, sterylny z portem do kapnografii zamykanym korkiem, waga 29g, objętość oddechowa : 300–1500ml przestrzeń martwa 45ml, do użytku do 24 godzin |  | szt. | 2250 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | NNakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (a 100szt). Sterylizowany radiacyjnie. |  | op. | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
19 | Papier do EKG (Ascard A-4) z nadrukiem (112mm x 25mb) |  | szt. | 770 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Papier do videoprintera Sony UPP110HD (oryginał) |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Elektrody piankowe z formułą hydrożelu, owalne o wymiarach 57x34mm, Op=50sztuk |  | op. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
22 | Elektrody pediatryczne, piankowe z formułą hydrożelu o wymiarach 30x24mm. Op=50sztuk |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
23 | Żel do - USG poj. 500g |  | szt. | 880 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Żel do USG (ultrasonografii) Parker Aquasonic 100 błękitny -pojemność 5L |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Żel do EKG - poj. 500g |  | szt. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Ustnik papierowy prosty 60 x 28 x 30 mm op. 100 szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Ustnik papierowy prosty 65 x 29 x 31 mm op. 100 szt |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Kieliszek do leków jednorazowego użytku z zaokrąglonym, wywiniętym brzegiem wykonany z polipropylenu, transparentny o pojemności 30ml, skalowany cyfrowo co minimum 5ml. Opakowanie a 90 sztuk. |  | op. | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
29 | Dyspenser wielorazowego użytku w postaci tuby do przechowywania oraz łatwego i higienicznego wyjmowania oraz dystrybucji kieliszków jednorazowego użytku do maksimum 90 sztuk. Wykonany z trwałego i odpornego na zarysowania oraz działanie promieniowania UV a także starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych polimetakrylanu metylu. Transparentna obudowa pozwala na ciągłą kontrolę stanu zapasów. W zestawie pokrywka zabezpieczająca ułatwiająca załadowanie oraz utrzymanie czystości. Wymiary zewnętrzne 50x395mm. Możliwość zamontowania na ścianie lub wózku medycznym. Kompatybilny z kieliszkami z pozycji 28 |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
30 | Kruszarka wielorazowego użytku do rozdrabniania, rozkruszania leków (tabletek). Dwuczęściowa składająca się z podstawy z możliwością umieszczenia w niej kieliszka jednorazowego użytku oraz z moździerza z wygodnym uchwytem i specjalną zatyczką do zamknięcia otworu kieliszka podczas procesu rozkruszania. Umożliwia profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych oraz zabezpieczająca lek w trakcie rozkruszania, pozwalając uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów. Ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. Wykonana z wytrzymałych materiałów poliamidu oraz stali nierdzewnej. Kompatybilna z kieliszkami z pozycji 28 |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
31 | Prześcieradła na leżankę -Podkład celulozowy w rolce 2-warstwowy, rozmiar listka 50x37cm, 135 listków na rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty |  | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
32 | Prześcieradła na leżankę- Podkład celulozowy w rolce tj. 2-warstwowy, rozmiar listka 59x37cm, 216 listków w rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty |  | szt. | 256 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
33 | Maska tlenowa z workiem i drenem. Sterylna. Rozmiary: S, M, L, XL. |  | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Pakiet noworodkowy nietoksyczny, niepirogenny, bez zawartości lateksu i ftalanów, sterylny, opakowanie papier-folia w którego skład wchodzi: - czapeczka dla noworodka, obwód okło 22cm – 1 sztuka, - podkład chłonny 60 x 60cm – 1 sztuka, - serweta chłonna 60 x 80cm – 1 sztuka, - kocyk flanelowy 160 x 75cm – 1 sztuka |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
35 | Laryngoskop jednorazowy, kompaktowy, gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej, całość pozbawiona lateksu, mocne LEDowe źródło światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny : rozmiar kodowany kolorem : na łyżce oznaczenie rozmiaru, nr kat, kod kolorystyczny wzdłuż korpusu łyżki. Na opakowaniu indywidualnym etykieta z m.in. data ważności, rozmiarem, nr ref, lot. .Dostępne rozmiary Mac 2-4. Zapakowane w opakowanie foliowe z perforacją pozwalające na szybkie użycie. Produkt niesterylny , czysty biologicznie. |  | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | x |  | 0 | 0 | 0
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - materiały informacyjne (np. karty katalogowe, foldery, ulotki lub inne materiały) potwierdzające parametry zaoferowanych produktów - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty” - oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| ………………………………………….. | [5 empty] | Podpis
| Nazwa wykonawcy |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)