Numer sprawy: DSUiZP 252/JK/14/2019 Załącznik nr 8

Wykaz niezbędnego doposażenia kuchni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| 1 | Kocioł warzelny parowy 300l | 2 |
| 2 | Kocioł warzelny parowy 200l | 4 |
| 3 | Zestaw kociołków parowych | 1 |
| 4 | Kuchnia gazowa 4 palniki | 1 |
| 5 | Patelnia elektryczna z tyglem żeliwnym | 2 |
| 6 | Kuchnia indukcyjna 4 pola | 1 |
| 7 | Obieraczka do ziemniaków | 1 |
| 8 | Urządzenie chłodnicze ok 1300l | 4 |
| 9 | Okapy wyciągowe | 4 |
| 10 | Regały magazynowe | 10 |
| 11 | Zmywarka kapturowa | 1 |
| 12 | Podesty z polietylenu | 10 |

Wykaz robót budowlanych i innych do wykonania w ramach umowy dzierżawy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Branża | Rodzaj prac |
| 1 | Wentylacja | Wymiana wentylatorów dachowych w instalacji wywiewnej |
| 2 |  | Przegląd urządzeń w instalacji nawiewnej (nagrzewnica) |
| 3 |  | Czyszczenie instalacji |
| 4 |  | Przeróbka instalacji pod nowe okapy |
| 5 |  | Montaż i dostawa kratek wentylacyjnych |
| 6 |  | Montaż okapów |
| 7 | Elektryczna | Montaż i dostawa nowej rozdzpielni elektrycznej |
| 8 |  | Wymiana oświetlenia |
| 9 |  | Wymiana instalacji |
| 10 |  | Wymiana gniazd elektrycznych |
| 11 |  | Wykonanie nowych podejść pod urządzenia |
| 12 |  | Bruzdowanie |
| 13 | Wod-kan | Wykonanie nowych podejść parowych |
| 14 |  | Wykonanie nowych odwodnieni liniowych |
| 15 |  | Wykonanie nowych podejść wodnych i kanalizacyjnych pod nowe urządzenia |
| 16 |  | Przeróbka podejść c. o. |
| 17 |  | Wymiana grzejników (kuchnia główna) |
| 18 | Budowlana | Wymiana okien wraz z obróbką |
| 19 | kuchnia główna | Zabudowa szybu windowego, obudowy gk, przedścianki |
| 20 | 533m2 | Wyrównanie ścian, przygotowanie pod malowanie |
| 21 |  | Wyrównanie sufitów, przygotowanie pod malowanie |
| 22 |  | Malowanie |
| 23 |  | Skucie starych płytek ściennych i wyrównanie powierzchni |
| 24 |  | Skucie starych płytek podłogowych i wyrównanie powierzchni |
| 25 |  | Położenie nowych okładzin ściennych |
| 26 |  | Położenie nowych okładzin podłogowych |
| 27 |  | Przeróbka pomieszczenia mycia i suszenia wózków |
| 28 |  | Wybicie nowego otworu drzwiowego |
| 29 |  | Wymiana i montaż drzwi |
| 30 | Budowlana | Przygotowanie i malowanie ścian |
| 31 | pomieszczenia biurowe | Przygotowanie i malowanie sufitów |
| 32 |  | Wymiana podłogi |
| 33 |  | Wymiana i montaż drzwi |
| 34 | magazyny | Wymiana podłóg |
| 35 |  | Wymiana regałów |
| 36 |  | Malowanie |
| 37 | Korytarze | Wymiana i montaż drzwi |
| 38 |  | Remont pomieszczeń WC |
| 39 | Bufet | Malowanie „wydawki i zmywalni” |
| 40 | Obieralnia | Demontaż starych, dostawa i montaż nowych dwóch dźwigów towarowych bez prawa przewozu osób udźwig 200-250 kg |