DSUiZP 24/JK/100/2016

Załącznik nr 3

Parametry techniczno-jakościowe

Dotyczy :  Polomierz komputerowy

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu - przez okres min 24 miesiące | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Instrukcja – ”service manual” | Tak |  |
| 11 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 12 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika | Tak |  |
| 14 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 230V 60Hz | Tak |  |
| 16 | Promień czaszy 300 mm ±30mm | Tak |  |
| 17 | Zintegrowana czasza z podbródkiem pacjenta | Tak |  |
| 18 | Sterowanie czaszą z zewnętrznego komputera lub laptopa | Tak |  |
| 19 | Metoda wyświetlania bodźca –tylna projekcja diody emitującej światło | Tak |  |
| 20 | Ilość punktów testowych min.160 | Tak |  |
| 21 | Zakres badanego pola min.100o | Tak (podać) |  |
| 22 | Natężenie bodźca oraz krok pomiarowy: -45 poziomów w 1dB krokach | Tak |  |
| 23 | Bodziec: Rozmiar III wg. Goldmana | Tak |  |
| 24 | Czas trwania bodźca: -od 0,1 sek do 9,9 sek | Tak |  |
| 25 | Czas pomiędzy prezentacją bodźca: --od 0,1 sek do 9,9 sek | Tak |  |
| 26 | Kontrola fiksacji Hejli-Krakau –kontrola plamki ślepej | Tak |  |
| 27 | Testy –pola testowe (podać kąty w o i ilość punktów): -kierowców jednooczny -kierowców dwuoczny -centralne -pełne -plamkowe -jaskrowe -podać, wymienić wszystkie | Tak (wymienić) |  |
| 28 | Komputer lub laptop (z przekątną ekranu min 15”) do aparatu (czaszy pomiarowej) z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym: - zapisywanie badania - analizy i prezentacji wraz z przypisanymi skalami - wydruku badania | Tak (podać) |  |
| 29 | Drukarka kolorowa - atramentowa | Tak |  |
| 30 | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem pod polomierz (czaszę) | Tak |  |
| 31 | Na tym samym stoliku bądź stoliku dodatkowym pozostałe elementy: - komputer” lub laptop - drukarka - listwa antyprzepięciowa | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej