DSUiZP 24/JK/110/2016

Załącznik nr 3

Parametry techniczno-jakościowe

Dotyczy : Videoduodenoskop

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 5 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak, Podać |  |
| 8 | Instrukcja – ”service manual” | Tak |  |
| 9 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 10 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów | Tak |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. |  |  |
| 15 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi. w przy dostawie | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 18 | Videoduodenoskop | Tak |  |
| 19 | Średnica kanału roboczego – min 4,2 mm | Tak |  |
| 20 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,7 mm | Tak |  |
| 21 | Optyka boczna z odchyleniem w zakresie 5o÷10o | Tak |  |
| 22 | Pole widzenia min 100° | Tak |  |
| 23 | Głębia ostrości w zakresie min.5-60 mm | Tak |  |
| 24 | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach min. (góra-120 ° , dół 90°, lewo- 90°, prawo-105° | Tak |  |
| 25 | Długość robocza min 1240mm | Tak |  |
| 26 | Ilość przycisków do sterowania min. 4 | Tak |  |
| 27 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videoendoskopii firmy OLYMPUS posiadanym przez pracownię : - procesorem CV-165 - źródłem światła CLE-165 - monitorem - pompą OFP sterowaną poprzez przyciski na głowicy endoskopu Lub Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videoendoskopii firmy PENTAX posiadanym przez pracownię : - Procesorem EPK-P i -Procesorem EPK-i5000 -pompą EndoWasher 2003 -monitorem | Tak |  |
| 28 | Oferent zapewni pełną kompatybilność: (przejściówki –do podłączenia) do posiadanych przez Zamawiającego myjni: - myjniami automatycznymi mini ETD2 (firmy Olympus) i - myjni automatycznej INNOVA E3 (firmy MMM) | Tak |  |
| 29 | Kpl. akcesorii: min. zaworki szczoteczki itp. | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej