Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/188/2017                                                                                   Końskie. 2017-10-20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

Dostawę maceratora, montaż, uruchomienie i szkolenie przeznaczonego do utylizacji pieluch biodegradowalnych i innych wkładów higienicznych.

Parametry techniczne urządzenia:

- sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2017

- bezdotykowe otwieranie pokrywy

- moc silnika minimum 2,2 kW

- wydajność do 4 wkładów na cykl

- antybakteryjna powłoka

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- bęben oraz noże głowica tnąca wykonane ze stali nierdzewnej

- zabezpieczenia urządzenia:

czujnik zamknięcia pokrywy

czujnik braku wody

czujnik zablokowania dopływu

zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia

- gwarancja 36 miesięcy

Do oferty proszę załączyć warunki instalacyjne oraz instrukcję obsługi wraz z danymi technicznymi maceratora

Termin realizacji:

Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony powyżej w terminie do 4 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów wraz z fakturą,

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik NiEAM w ZOZ Końskich Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-450 tel. kom 505 218 034

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2017-10-27  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „oferta macerator do pieluch ”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

dr n. med. Wojciech Przybylski

sporządził:  Jacek Kruk