Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/10/2017                                                                                   Końskie. 2017-01-24

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

Dostawa i montaż monitoringu optycznego bezprzewodowego obejmującego: ujęcie wody(1 kamera), zbiornik tlenu(1 kamera), wejście główne do budynku szpitala(1 kamera ) i jego holu głównego(2 kamery ) na poziomie parteru (budynek 1D).  Rejestrator(16 kanałowy) i monitor(24 cale ) ma znajdować się w budynku portierni (budynek 4).

System monitoringu musi być wyposażony co najmniej w poniżej wymienione urządzenia:

1.     Rejestrator NVR6316H1NOVUS rejestrator sieciowy 16 kan NVR-6316 (firma NOWUS) 	  szt. 1

2.       Dysk twardy WD PURPLE 3,5” 2 TB SATA/600 64 Cache                                             		  szt. 1

3.     NVIP2DN3030HIR1PNOVUS KAMERA IP D/N NVIP-2DN3030H/IR-1P (2 MPX)               	  szt. 2

4.     CDS6IPECO Cyfrowy System Transmisyjny do kamer IP HD 5,6GHz (minimum 5 szt. max 10 szt.

w zależności od zasięgu)      								  szt. 5

5.     UBOX Adapter Maszynowy U-BOX                                                                              		  szt. 2

6.     BCSAT356 Adapter Tubowy BCS-AT356 (BCS)                                                           		  szt. 2

7.     NVIP2DN3033VIR1PNOVUS Kamera IP D/N NVIP-2DN3033V/IR-1P      (2 MPX)          	  szt. 2

8.     NVIP2DN3032VIR1PNOVUS Kamera IP D/N NVIP-2DN3032V/IR-1P      (2 MPX)           	  szt. 1

9.     PSD 12050 Zasilacz Impulsowy 12V/5A z Kablem (PULSAR)                                       		  szt. 1

10.  AWZ200 Zasilacz Buforowy 7AH (13,8V/ZBP-2A) AWZ200 (PULSAR)                            		  szt. 1

11.  Uchwyt do LCD ścienny                                                                                           			  szt. 1

12.  MONITOR 24” KOLOR LW24LED FULL HD (NEOVO)                                                   		  szt. 1

13.  GS108B Switch 8-port.gigabit.ethernet gs-108B 10/100/1000MBPS (ZYXEL)             		  szt.1

Zamawiający dopuszcza systemy równoważne o parametrach powyżej wymienionych (tożsamych) lub lepszych.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,

- przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.

- realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy

- utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;

- uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac.

- zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

Termin realizacji

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony powyżej umowy w terminie do dnia 15.02.2017.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,

- Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Inspektorem Ochrony P.Poż

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Inspektorem Ochrony P.Poż  Leszek Kotas tel. 41 39- 02-256 tel. kom 512 215 905

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2017-02-01  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA SYSTEM MONITORINGU”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

Z-ca  Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

sporządził:  Jacek Kruk