Numer sprawy  DSUiZP 24/MS/45/2017r                                                                                 Końskie 2017-06-21

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do złożenia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na dostawę ;

1). Scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego Monako – 1 kpl.

Wyposażenie systemu MONAKO;

1. Oprogramowanie systemu MONAKO (wersja dla 4 stanowisk nadzoru okołoporodowego) – szt. 1

2. Moduł transmisji danych (bezprzewodowy) szt. 4

3. Sprzęt komputerowy (parametry minimalne); - 1 kpl.

Stanowisko monitorujące (Blok Porodowy, Patologia Ciąży)

- oprogramowanie

- komputer AIO

- drukarka laserowa

4. Stanowisko podglądowe – 1 kpl.

- oprogramowanie

- komputer AIO

5. Stanowisko serwerowe – 1 kpl.

- oprogramowanie

- serwer „rackowy”

6. Materiały instalacyjne (gniazda systemowe, AP, kable, przewody, osłony) – 1 kpl.

7. Instrukcje obsługi w jez. Polskim wraz z medycznym podręcznikiem użytkownika – 1 kpl.

2). Kardiotokograf GE COROMETRICS 171 (dla ciąży pojedynczej) – 1 szt.

Wyposażenie;

- znacznik ruchów płodu dla pacjentki -1 szt.

- głowica Cardio – 1 szt.

- głowica Toco – 1 szt.

- pas mocujący głowice – 2 szt.

- kabel sieciowy – 1 szt.

- instrukcja obsługi w jeż. Polskim – 1 szt.

3). Kardiotokograf GE COROMETRICS 172 (dla ciąży bliźniaczej) – 2 szt.

Wyposażenie;

- znacznik ruchów płodu dla pacjentki – 1 szt.

- głowica Cardio – 2 szt.

- głowica Toco – 1 szt.

- pas mocujący głowice – 3 szt.

- kabel sieciowy – 1 szt.

- instrukcja w jez. Polskim – 1 szt.

4). Wózek pod KTG i telemetrię – 4szt.

Do Oferty należy załączyć (pod rygorem odrzucenia oferty); do każdego z urządzeń wymagających przeglądów podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność oraz dołączyć listę kontrolną czynności wykonania w czasie poszczególnych przeglądów.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia;

- Kierownik Oddz Gin-Położniczego lek med. Mirosław Krzysztofik tel. 41 3902384 w godz. 10.00-12.00

- Kierownik Nadzoru i Eksploatacji Aparatury Medycznej Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-211

w godz. 9.00 - 12.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

- Ref ds. Zamówień  Publicznych – Mieczysław Strychalski

tel.  41 390 23 14    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  mstrychalski@zoz.konskie.pl

Oferty należy składać w terminie do dnia 2017-06-29  godz. 11:00- zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, dołączając firmowe materiały informacje przedmiotu zamówienia z parametrami technicznymi (w języku polskim)

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta system MONAKO”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  mstrychalski@zoz.konskie.pl

- na nr faksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu, a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego – oryginały dosłać/dostarczyć na adres Zamawiającego z dopiskiem DSUiZP.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę zawarta będzie umowa wg załączonych istotnych postanowień warunków umowy.

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. - Formularz Cenowy

2. - Istotne postanowienia warunków umowy.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n med. Wojciech Przybylski

DSUiZP

sporządził:  Mieczysław Strychalski