Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/49/2017                                                                                   Końskie. 2017-04-19

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót instalacji, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym (ślepym)- z oznaczeniami klasyfikacji robót wg wspólnego słownika zamówień publicznych cpv wentylacji mechanicznej z chłodzeniem powietrza dla pomieszczeń Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich wraz z zainstalowaniem systemu pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach i urządzeniach według załączonego wykazu, umożliwiających monitoring tych parametrów przez całą dobę, zapewniającym zarządzanie alarmami ( w tym powiadamianie SMS lub drogą e-mailową i generowanie żądanych przez użytkownika raportów). Projekt powinien swym zakresem obejmować:

- branżę architektoniczną,

- branżę konstrukcyjno-budowlaną,

- branżę sanitarną,

- branżę elektryczną wraz z automatyką.

Zaprojektowane instalacje w Aptece Szpitalnej muszą zapewnić wymagane parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach w zakresie temperatury powietrza (19oC-24oC) oraz wilgotność (45%-65%)

Termin realizacji

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony powyżej w terminie czterech tygodni od dnia udzielenia zamówienia.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Z-ca Dyrektora Jarzy Grodzki tel. 41 39- 02-350;  w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2017-04-28  godz. 11:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA NA PROJEKT KLIMATYZACJI APTEKI”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

dr n. med. Wojciech Przybylski

sporządził:  Jacek Kruk