Numer sprawy DSUiZP 24/JK/31/2021                                                                                   Końskie. 2021-05-06

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Owartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z. p. zm.)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B zaprasza do przedstawienia pisemnej oferty cenowej na:

przegląd techniczny kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych oraz tablic poboru gazów medycznych.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez oferenta przeglądu technicznego kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych oraz tablic poboru gazów (TP01- 12 szt.) w Bloku Operacyjnym (wykaz w załączniku nr1), Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wykaz w załączniku nr2) , Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (wykaz w załączniku nr3) Oddział Urologii (wykaz w załączniku nr4)w terminie do 31.05.2021r.

Wymagane jest aby podmiot realizujący zamówienie spełniał założenia ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

Wymagane jest aby podmiot realizujący zamówienie posiadał:

- dokumenty potwierdzające (autoryzację, upoważnienie), iż jest uprawniony, upoważniony przez producenta sprzętu do obsługi serwisowej n/w urządzeń;

lub

- certyfikat, świadectwo szkoleń osób, które będą wykonywały czynności serwisowe.

Wymagane jest aby w/w dokument poświadczał o odbyciu szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności serwisowych z danego typu/modelu urządzenia (dla każdego oferowanego typu / modelu urządzenia).

W/w dokumenty (autoryzacja/szkolenia) oferent powinien złożyć wraz z ofertą.

Do oferty należy także dołączyć wykaz czynności, które będą wykonywane podczas przeglądów.

Po wykonaniu przeglądu należy sporządzić pisemny raport (dostarczyć zamawiającemu) oraz dokonać odpowiednich zapisów w „Harmonogramach przeglądów„ i w paszportach urządzeń.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Działu Technicznego Piotr Sielski tel. 41 39- 02-342 tel. kom 504 217 664

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-05-14 godz. 10:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „przegląd kolumn”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail; jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu 41 390 23 19

Oferty przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Wykazy sprzętu do przeglądu 1, 2, 3, 4

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

dr n. med. Wojciech Przybylski

sporządził: Jacek Kruk

Załącznik nr 1

Blok Operacyjny

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna | Kendroport K60S-ALFA 60/80 | 2746 |
| 2 | Kolumna chirurgiczna | Kendroport K60S-ALFA 60/100 | 2749 |
| 3 | Kolumna anestezjologiczna | Kendroport K60S-ALFA 60/80 | 2747 |
| 4 | Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa | Kendroport K100S-ALFA 80/80 + BETA 95/90L | 2751 |
| 5 | Kolumna anestezjologiczna | Kendroport K60S-ALFA 60/80 | 2745 |
| 6 | Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa | Kendroport K100S-ALFA 80/80 + BETA 95/90L | 2752 |
| 7 | Kolumna anestezjologiczna | Kendroport K60S-ALFA 60/80 | 2748 |
| 8 | Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa | Kendroport K100S-ALFA 80/80 + BETA 95/90L | 2753 |
| 9 | Kolumna anestezjologiczna | Kendroport K60S-ALFA 60/80 | 2744 |
| 10 | Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa | Kendromed K100S-ALFA 80/80 + BETA 95/90L | 2750 |
| 11 | Panel nadłóżkowy | IC 3000 Kendroline | 43/13/ZP/1/1 |
| 12 | Panel nadłóżkowy | IC 3000 Kendroline | 43/13/ZP/1/2 |
| 13 | Panel nadłóżkowy | IC 3000 Kendroline | 43/13/ZP/1/3 |
| 14 | Panel nadłóżkowy | IC 3000 Kendroline | 43/13/ZP/1/4 |
| 15 | Panel nadłóżkowy | IC 3000 Kendroline | 43/13/ZP/1/5 |
| 16 | Panel nadłóżkowy | IC 3000 Kendroline | 43/13/ZP/1/6 |

| 1 | Tablica poboru gazów | TP01-12 szt. | brak |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2763+2770 |
| 2 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2755+2769 |
| 3 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2762+2764 |
| 4 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2757+2771 |
| 5 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2759+2765 |
| 6 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2758+2768 |
| 7 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2756+2767 |
| 8 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2780+2772 |
| 9 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2754+2773 |
| 10 | Kolumna OIOM | Kendroport K60S-ALFA 60/80 + K100S -ALFA 60/80 | 2761+2766 |

Załącznik nr 3

Szpitalny Oddział Ratunkowy

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna | DVE4002 | ARTD-0149 |

Załącznik nr 4

Oddział Urologii

| Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna | Kendroport K100-AlLFA 80/80+BETA 95/90L | 2689 |