DSUiZP/24/120/KJ/15					Końskie 30.07.2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza
do złożenia pisemnej oferty cenowej na remont elewacji kotłowni Zespołu Opieki Zdrowotnej Remont obejmuje:

uzupełnienie ubytków tynku 20m2

rozebranie i ponowne wymurowanie ogniomurów z cegły 5m2

gruntowanie elewacji 1090m2

malowanie elewacji 1090m2

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych zgodnych z wymogami Zamawiającego tj.

•	cegła kratówka K2 12x12x24 cm

•	zaprawa tynkarska (mapei do siatki)

•	Zaprawa murarska (Atlas)

•	Grunt głęboko penetrujący (CT 17 Ceresit)

•	Emulsja zewnętrzna zmywalna odporna na szorowanie ( DUFASIL akrylowa z dodatkiem silikonu) kolory w 70 % powierzchni oliwkowy pozostałe 30% powierzchni żółty

Zamawiający zaleca dokonania wizji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do przygotowania oferty a Wykonawca  zapozna się z miejscem wykonywania usługi celem powzięcia niezbędnych informacji i otrzymania wyjaśnień (termin dokonania wizji lokalnej należy ustalać z Panem Andrzejem Skrobiszem tel. kom. 504 217 696 tel. 41 390 23 01).

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  za całkowicie wykonany przedmiot umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, a zapłata następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem.

Ofertę proszę składać wg załączonego formularza ofertowego wypełniając wszystkie pola i przesyłać (dostarczyć) na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie w zamkniętej kopercie oznakowanej „remont elewacji kotłowni ZOZ Końskie” do 10.08.2015r.

Szczegółowych informacji udziela:

- w zakresie przedmiotu umowy  Kierownik Kotłowni Andrzej Skrobisz tel. kom. 504 217 696 tel. 41 390 23 01

- w zakresie materiałów st. Mistrz Grupy Remontowo-Budowlanej Robert Parszewski tel. kom. 504 217 621 tel. 41 390 22 85

- w sprawach merytorycznych ins. ds. zam. pub. Jacek Kruk tel. 41 390 23 14

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę zostanie podpisana umowa według załączonego wzoru.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w                                        	    Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki