Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/118/2017                                                                                   Końskie. 2017-07-13,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

1. Remont elewacji Budynków Poradni i Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej

Remont obejmuje:

Zerwanie uszkodzonej struktury 100m2

Naciąganie siatki elewacyjnej 160m2

gruntowanie elewacji 160m2

nałożenie struktury w kolorze  160m2

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych zgodnych z wymogami Zamawiającego tj.

•	grunt z piaskiem w kolorze (ceresit)

•	zaprawa do siatki (ceresit)

•	struktura akrylowa (ceresit) kolor 50% żółta, 50% oliwka

2. Wykonanie oznakowania przeszkodowego dziennego na budynku mieszkalnym przy lotnisku ściana szczytowa, namalować na całej szerokości budynku około 15 metrów szachownice biało czerwoną rozmiary kwadratów 50x50 cm wg wzoru poniżej

50cm

15 mb

•	Emulsja zewnętrzna zmywalna odporna na szorowanie (DUFASIL akrylowa z dodatkiem silikonu) kolory w 50% powierzchni czerwony pozostałe 50% powierzchni biały

Zamawiający zaleca dokonania wizji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do przygotowania oferty a Wykonawca  zapozna się z miejscem wykonywania usługi celem powzięcia niezbędnych informacji i otrzymania wyjaśnień (termin dokonania wizji lokalnej należy ustalać z Starszym Mistrzem Grupy Remontowo-Budowlanej Robertem Parszewskim  tel. kom. 504 217 621 tel. 41 390 22 85).

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  za całkowicie wykonany przedmiot umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, a zapłata następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,

- przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.

- realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy

- utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;

- uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac.

- zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

Termin realizacji

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,

- Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Starszym Mistrzem Grupy Remontowo-Budowlanej Robertem Parszewskim  tel. kom. 504 217 621 tel. 41 390 22 85 w ZOZ Końskich

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Starszy Mistrz Grupy Remontowo-Budowlanej Robert Parszewski  tel. kom. 504 217 621 tel. 41 390 22 85

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2017-07-21  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „REMONT ELEWACJI”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

dr n. med. Wojciech Przybylski

sporządził:  Jacek Kruk

# Text boxes

50cm