W A R U N K I Z A M Ó W I E N I A

# **Zapytanie ofertowe**

**Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro**

**Przedmiot zamówienia:**

**„Serwisowanie i wykonywanie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych: systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w bud. 1A, 1B, 1H, Szpitala”**

**USŁUGI**

Zamawiający:

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich**

**ADRES: 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B**

**ZATWIERDZAM**

Końskie , dnia 17.02.2016 .

**I. Zamawiający**

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B** zaprasza do przedstawienia swojej oferty.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:**

Konserwacji okresowych (jeden raz na sześć miesięcy) systemów i urządzeń wymienionych w zał. Nr 3 do zaproszenia.

Serwisowanie i dokonywanie bieżących napraw systemów i urządzeń wymienionych w zał. Nr 3 do zaproszenia. Czas przystąpienia do usunięcia awarii nie dłuższym niż 24 godziny od chwili powiadomienia.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać oględzin obiektu, w tym także systemów będących przedmiotem zapytania oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uzgodnieniu terminu z p. Leszkiem Kotasem – , tel. 41 390 21 94 tel kom. 512 215 905

**III. Termin wykonania zamówienia**

Umowa podpisana z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie na czas określony tj. na okres od **01.03.2016 r** do dnia **28.02.2019 r.**

**IV. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
2. cena oferty musi być kompleksowa i uwzględniać wszelkie koszty.
3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zawierać

w szczególności:

* + - oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zadania,
    - cena winna być wyrażona w walucie polskiej w cyfrach oraz słownie (formularz oferty stanowi załącznik nr 1)

d) zamawiający wyłącza możliwość składania ofert częściowych.

e) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

f) za skutki błędów w ofercie wynikające z nieuwzględnienia okoliczności mogących

wpłynąć na cenę zamówienia wyłączną odpowiedzialność ponosi Oferent.

g) do własnej oferty, Oferent zobowiązany jest dołączyć:

- aktualne na dzień składania oferty zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wydruk z KRS o figurowaniu w rejestrze przez Oferenta – oryginał lub kserokopia uwierzytelniona przez Oferenta,

**V. Miejsce i termin składania oferty:**

a) termin złożenia ofert upływa dnia 24.02.2016 r o godzinie 13:00

b) miejsce składania ofert:

- pisemnie w sekretariacie **Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41b** z dopiskiem: „**Oferta na serwisowanie i wykonywanie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych: systemu sygnalizacji pożarowe (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w bud. 1A, 1B, 1H, Szpitala”**

**VI . Ocena ofert**

a) kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu stanowi wyłącznie najniższa cena brutto.

b) do porównywania cen ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia i w oparciu o to kryterium dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

**VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi na stronie internetowej.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający przedstawi do podpisu projekt umowy zgodnie z załączonym wzorem.

**VIII. Załączniki:**

- Wzór formularza ofertowego – (zał. nr 1)

- Oświadczenie oferenta – (zał. nr 2),

- Wykaz urządzeń podlegających przeglądom konserwacyjnym (zał nr 3)

**IX. Do wypełnionego i podpisanego druku oferty należy dołączyć:**

**-** Oświadczenie oferenta – należycie podpisane (zał nr 2),

- Dokumenty wskazane w punkcie IV f) zapytania ofertowego.

**Załącznik nr 1**

**Zamawiający:**

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,**

**26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41b**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Oferent:**

- nazwa: ……………………………………………………….

- adres: ………………………………………………………..,

- numer rejestrowy: …………………………………………...,

- PESEL-------------------------; NIP ……………………, REGON ……………………,

- numer telefonu: ……………………………,

- osoba kontaktowa (imię i nazwisko); …………………………,

telefon: ……………………., e-mail: ………………………..,

**Oferuję przeprowadzenie usługi serwisowania i wykonywanie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych: systemu sygnalizacji pożarowe (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w bud. 1A, 1B, 1H, Szpitala za kwotę:**

1. **za jeden przegląd :**

**Cena netto: …………………………………….zł**

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

VAT – 23% ……………………………………zł

**Cena brutto:**

(słownie: …………………………………………………………………………………..zł)

**2 Razem w okresie od 01.03.2016 do 28.02.2019 r.**

**Cena netto: …………………………………….zł**

(słownie: …………………………………………………. ……………………………….zł)

**VAT – 23% ……………………………………zł**

**Cena brutto:**

(słownie: ……………………………………………………………………………………zł)

**4.**Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania w/w zamówienia, w tym podatek VAT.

…........................................................

Miejscowość, data …………………………………………

Czytelny podpis i pieczęć firmowa Oferenta

Załączniki:

1……………………………..

2……………………………..

3………………………………

**Załącznik nr 2**

**OŚWIADCZENIE OFERENTA**

**I.**

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia ……. 2016 roku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz ze akceptuję warunki w nim zawarte.

**II.**

Oświadczam, iż posiadam niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także konieczne urządzenia i sprzęt, oraz potencjał osobowy i techniczny (technologiczny), które umożliwią mi wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób właściwy.

**III.**

Ponadto oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się do wykonania umowy w całości, w sposób należyty, z dochowaniem należytej staranności, za cenę wskazaną w treści oferty i w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

**IV.**

Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej mi wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności oświadczam, że nie toczą się przeciwko mnie postępowania zabezpieczające, egzekucyjne ani upadłościowe.

…........................................................ …………………………………………

Miejscowość, data Czytelny podpis i pieczęć firmowa Oferenta

**Załącznik nr 3**

**Zestawienie instalacji i urządzeń ppoż. podlegających serwisowaniu**

**i przeglądom konserwacyjnym.**

**Budynek 1A**

- wykonanie przeglądu konserwacyjnego i serwisowanie instalacji SAP – (centralka ZETTLER)

597 elementów,

- wykonanie przeglądu konserwacyjnego i serwisowanie systemu oddymiania – 3 klapy oddymiające

**Budynek 1B**

- wykonanie przeglądu konserwacyjnego instalacji SAP i serwisowanie – (centralka SHRACK)

143 elementów,(czujki dymu, ROP, klapy odcinające klimatyzacji)

- wykonanie przeglądu konserwacyjnego i serwisowanie systemu oddymiania – 2 klapy oddymiające

**Budynek 1H**

- wykonanie przeglądu konserwacyjnego i serwisowanie systemu oddymiania - 2 klapy oddymiające

**Budynek 1I (ZOL)**

- wykonanie przeglądu konserwacyjnego i serwisowanie systemu SAP– (centralka BOSCH FPA 1200) 67 elementów i DSO (centrala BOSCH PLENA) 8 elementów