Numer sprawy: DSUiZP 24/MT/ 93 /2017 Końskie 2017-09-22

|  |
| --- |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  26 – 200 KOŃSKIE  ul. Gimnazjalna 41 B  Dział Sprzedaży Usług  i Zamówień Publicznych |

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8 w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c.

Niniejszym informujemy, ze w wyniku opublikowanego w dniu 06-09-2017 zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę : **Defibrylatorów- szt. 2. Pomp infuzyjnych -szt. 4.. Kardiomonitorów szt. 5. wg. Parametrów technicznych i użytkowych w/g załączniku nr 3**

dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert od strony formalnej i merytorycznej, wybrał jako najkorzystniejszą niżej wymienioną ofertę firmy:

**Łukasz Kuźmiński Launch Poland ul. A 10 58 32-086 Wegrzyce - z łączną ceną brutto 79 920,00 z ł.**

**- tym cena brutto - Defibrylatorów -2 szt. - 39 744,00 zł.**

**- tym cena brutto - Pomp infuzyjnych - 4 szt. - 15 366,00 zł.**

**- tym cena brutto - Kardiomonitorów - 5 szt. - 24 840,00 zł. ( oferta kompletna )**

Do terminu składania ofert, wpłynęły następujące oferty firm;

1. Eres Medical sp. z o.o. Płouszowice Kol. 64 B 21-008 Tomaszowice - z łączną ceną brutto 132 840,00 zł.

- tym cena brutto - Defibrylatorów -2 szt. – 54 000,00 zł.

- tym cena brutto - Pomp infuzyjnych - 4 szt. - 19 440,00 zł.

- tym cena brutto - Kardiomonitorów - 5 szt. – 59 400,00 zł. ( oferta kompletna )

2. AGM Mitka Łabaza. Sp. j.   ul. Balicka 116 B lok G 30-149 Kraków z łączną ceną brutto 53 730,02 zł.

- tym cena brutto - Defibrylatorów -2 szt. -53 730,02 zł.

- tym cena brutto - Pomp infuzyjnych - 4 szt. – brak oferty

- tym cena brutto - Kardiomonitorów - 5 szt. – brak oferty ( oferta niekompletna )

3. Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-820 Białystok z łączną ceną brutto 43 082,20 zł.

- tym cena brutto - Defibrylatorów -2 szt. - 43 082,20 zł.

- tym cena brutto - Pomp infuzyjnych - 4 szt. – brak oferty

- tym cena brutto - Kardiomonitorów - 5 szt. – brak oferty ( oferta niekompletna )

4. Walmed Sp. z o.o. ul.Ptaków leśnych 73 05-500 Jastrzębie k/W-wy z łączną ceną brutto 79 202,20 zł.

- tym cena brutto - Defibrylatorów -2 szt. - 55 447,20 zł.

- tym cena brutto - Pomp infuzyjnych - 4 szt. – brak oferty

- tym cena brutto - Kardiomonitorów - 5 szt. – 23 760, 20 ( oferta niekompletna ) – brak wymaganych dokumentów z zł n 3 (defiblyratory) z pkt 1.11 oraz z zał. nr 3 (kardiomonitory) z pkt.11 –ponadto zawiera błędy w obliczeniu ceny .

*Informacj zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach* [*http://zoz-konskie.bip.org.pl/*](http://zoz-konskie.bip.org.pl/) *i tablicy ogłoszeń*

Końskie. 2017-09-22

*Dyrektor*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich*

*Dr n.med. Wojciech Przybylski*

*Sporządził: Tomasz Milcarz*

*Ponadto zamawiający wyjaśnia, że w udzielonych odpowiedziach na zadane pytania z dnia*

*2017-09-11 dopuścił do złożenia ofert w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji - aparaty o parametrach nie znacznie innych - niż pierwotnie wymagano w zał. nr. 3 tj .*

*I.*

***Zadanie 3. Dotyczy Kardiomonitorów***

*1 – Pkt. 28 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z wyświetlaniem min. 6 krzywych , liczba ta pokazuje w czasie rzeczywistym wszystkie wymagane parametry tj. EKG, saturacja, ciśnienie, respiracja i temperatura?-* ***Odp. Tak***

*2 -Pkt.30 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zastosowania różnych przewodów od 3 do min 5 odprowadzeń, taka liczba odprowadzeń w zupełności wystarcza do pełnej diagnostyki zaburzeń rytmu serca i jest najczęściej spotykana na różnych oddziałach? -* ***Odp. Tak***

*3 – Pkt. 39 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwość rozbudowy kardiomonitora o Rzut serca, który to wymagany i używany jest najczęściej na oddziałach typu OIT -* ***Odp. Tak***

*4 – Pkt. 40 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o Analiza gazów , która to wymagana i stosowana jest najczęściej na bloku lub OIT?* ***Odp. Tak***

*II. Dotyczy: Defibrylatorów*

*Pytanie 1. Dot punktu 4.3 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem natężenia prądu stymulacji w od 10 do 200 mA? -* ***Odp. Tak***

*Dotyczy: Kardiomonitorów*

*Pytanie 2. Dot punktu 39 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o rzut serca?-* ***Odp. Tak***

*III.*

*Pyt. 1*

*Ad. pkt. 26 tabelki opisującej kardiomonitory (zał. 3):*

*Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający wbudowany zasilacz oraz akumulator na min. 1,5 godziny pracy i w którym wymiana akumulatora jest możliwa przez użytkownika po jego przeszkoleniu?-* ***Odp. Tak***

*Pyt. 2*

*Ad. pkt. 1.5 do defibrylatora*

*Czy Zamawiający dopuści następujący zapis w tym punkcie zamiast obecnego:*

*„Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany podzespół”-* ***Odp. Tak***

*Pyt. 3*

*Ad. pkt. 1.11 do defibrylatora*

*Czy Zamawiający dopuści następujący zapis w tym punkcie zamiast obecnego:*

*„Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów (dla defibrylatora).”-* ***Odp. Tak***

*Pyt. 4*

*Ad. pkt. 2.6*

*Czy wzmianka o ładowarce oznacza zintegrowaną z defibrylatorem (czyli wbudowaną) ładowarkę? -* ***Odp. Tak***

*Pyt. 5*

*Ad. pkt. 3.5*

*Czy Zamawiający dopuści czas ładowania do energii 200 J poniżej 9 sekund z zasilania akumulatorowego i poniżej 7 sekund z zasilania sieciowego 230V?”* ***-Odp. Tak***

*Pyt. 6*

*Ad. pkt. 6.3*

*Czy Zamawiający dopuści następujący zapis w tym punkcie zamiast obecnego:*

*Pamięć wewnętrzna min. 45 odcinków krzywych EKG skojarzonych ze zdarzeniami np. defibrylacja, kardiowersja, stymulacja”-* ***Odp. Tak***

*Pyt. 7*

*Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowany o temperaturę, ciśnienie krwawe i kapnometię? -* ***Odp. Nie.***